Приложение №2.

к Извещению о запросе котировки цен

№ЗК 37-06/08-мед.оборуд. от 06 июня 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ___________________________________________________________________________________________

Юридический адрес______________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес______________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

___________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует

___________________________________________________________________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:____________________________ электронная почта (e-mail):______________сайт:________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации _____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания _____________________________________________________________________________________________

Паспортные данные_______________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Тел./факс____________________________ электронная почта (e-mail): _______________________________

сайт: ___________________________________

Кому ___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ЗК 37-06/08-мед.обор. от 05 июня 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товара (согласно приложения к котировочной заявке) для МУЗ «Городская клиническая больница №6» за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родовые сертификаты) в срок до «____»________________2008 г.

Предлагаемая цена контракта ________________________________рублей  включает _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае признания победителем запроса котировки цен нашей котировочной заявки поставить товар на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Цена контракта: _________ (                                       )рублей.

Сумма прописью

срок поставки - _________________________________________________________

срок  ввода в эксплуатацию –  ______________________________________________________

Гарантии_________________________________________________________________________.

Условия оплаты товара Заказчиком:

в течение 20 банковских дней с момента предоставления Исполнителем следующих документов:______________________________________________________________________________________.

____________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                    (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

- Приложение к котировочной заявке

- Технические характеристики  предлагаемого к поставке оборудования

1. Светильник медицинский передвижной однорефлекторный «Альфа-751» 
или «эквивалент» - 8 шт.

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| ### 3. Источник света | ### Галогеновые лампы холодного света |  |
| ### 4. Освещённость рабочего поля | ### 20 000 люкс |  |
| ### 5. Напряжение питания | ### 220 В, 50 Гц |  |
| ### 6. Мощность лампы | ### 25 Вт |  |
| ### 7. Напряжение на лампе | ### 24 В |  |
| ### 8. Количество ламп | ### 1 штука |  |
| ### 9. Производитель | ### Россия |  |
| ### 17. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 18. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

2. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80 для гинекологии
или «эквивалент» - 1 шт.

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |  |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| ### 3. Вес, кг | ### не более 1,5 |  |
| ### 4. Напряжение питания | ### 220 В, 50 Гц |  |
| ### 5. Потребляемая мощность, Вт | ### не более 80 |  |
| ### 6. Напряжение разомкнутой цепи, В | ### от 700 до 1200 |  |
| ### 7. Режимы работы | ### Монополярный, биполярный |  |

| ### 8. Набор гинекологических инструментов: - одноклавишная педаль - нейтральный электрод из токопроводящей резины 180 × 120 мм, 216 см кв. - держатель нейтрального электрода «Джек» (длина кабеля 3 м) - держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) - держатель биполярных электродов – пинцетов (длина кабеля 3 м) ### - электрод – шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) - электрод – игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 × 0,5 мм) - электрод – нож узкий (длина 94 мм, с изоляцией, сечение 2 × 0,5 мм) - электрод – петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (квадрат 10 × 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – петля (ромб 7 × 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| ### - электрод – парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - электрод – парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - пинцет прямой (длина 190 мм, ширина площадок 1 мм) | 4 шт. 4 шт. 2 шт. |  |
| ### 9. Производитель | ### Россия |  |
| ### 10. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 11. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, соответствует ГОСТам _______________ и иной нормативно-технической документации, имеет комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

В течение двух дней со дня поставки товара будут осуществлены монтаж, установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию,  инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика.

________________________________      __________________     ______________________

(должность)                                                                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)

- МП