Приложение №1

Набор хирургических инструментов

(Техническое задание)

| Параметры | ### Требуемые характеристики | ### Предлагаемые характеристики – указать |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |
| Модель | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | ### от_______№_______, сроком действия до___________ |
| Сертификат соответствия | Наличие | ### от_______№_______, сроком действия до___________ |
| Стерилизатор для медицинских инструментов (40*19см) | 1 |  |
| Укладка №1 |  |  |
| Зажим к/о прямой с нарезкой 160 мм | 20 |  |
| Зажим к/о изогнутый с нарезкой 160 мм | 30 |  |
| Зажим к/о с нарезкой и зубцами прямой 160 мм | 12 |  |
| Зажим к/о с нарезкой и зубцами прямой 200 мм | 4 |  |
| Укладка №2 |  |  |
| Зажим к/о типа «Москит», изогнутый | 10 |  |
| Зажим для прикрепления операционного белья к брюшине с кремальерой | 12 |  |
| Зажим для операционного белья с кремальерой | 12 |  |
| Зонд хирургический желобоватый с пуговкой(проктологический) 215 мм | 1 |  |
| Зонд хирургический желобоватый 170 мм | 1 |  |
| Зонд хирургический пуговчатый двусторонний | 1 |  |
| Зонд зобный с отверстием | 1 |  |
| Игла для спино-мозговой пункции |  |  |
| №1090 | 1 |  |
| №12120 | 1 |  |
| Иглы инъекционные к шприцам типа «Рекорд» |  |  |
| №1090 | 5 |  |
| №1290 | 5 |  |
| Лопатка Буяльского | 1 |  |
| Ножницы медицинские тупоконечные изогнутые по плоскости 140 мм | 4 |  |
| Ножницы медицинские тупоконечные изогнутые по плоскости 170 мм | 2 |  |
| Ножницы медицинские тупоконечные прямые 140 мм | 2 |  |
| Ножницы для разрезания повязок с пуговкой 185 мм | 1 |  |
| Ножницы медицинские с одним острым концом прямые 140мм | 2 |  |
| Ножницы для ногтей | 1 |  |
| Распатор прямой | 1 |  |
| Распатор изогнутый | 1 |  |
| Расширитель трахеотомический | 1 |  |
| Шпатель для зыка | 2 |  |
| Шпатель нейрохирургический малый двухсторонний 8 мм | 1 |  |
| Шпатель нейрохирургический средний двухсторонний 8 мм | 1 |  |
| Ложки нейрохирургические овальные острые, гибкие комплект из 5 шт. | 1 комп |  |
| Языкодержатель для взрослых | 1 |  |
| Упаковочное место №2 |  |  |
| Стерилизатор для медицинских инструментов (40*19см) | 1 |  |
| Укладка №3 |  |  |
| Игла лигатурная тупая левая | 1 |  |
| Игла лигатурная тупая правая | 1 |  |
| Игольник металлический | 3 |  |
| Иглы хирургические кожные изогнутые |  |  |
| №5 | 20 |  |
| №7 | 20 |  |
| №10 | 20 |  |
| №12 | 20 |  |
| Игры хирургические общего назначения изогнутые тонкие |  |  |
| №2 | 50 |  |
| №5 | 20 |  |
| №7 | 30 |  |
| Иглы хирургические обкалывающие круглые изогнутые |  |  |
| №1 | 10 |  |
| №2 | 10 |  |
| №3 | 5 |  |
| Иглы хирургические круглые кишечные, изогнутые |  |  |
| №1 | 50 |  |
| №2 | 50 |  |
| №4 | 50 |  |
| №5 | 50 |  |
| Иглы хирургические кишечные круглые прямые№1 | 50 |  |
| Иглы хирургические сосудистые круглые изогнутые№3 | 5 |  |
| Катетер уретральный женский металлический диам. 5.5 | 2 |  |
| Крючок однозубый костный | 2 |  |
| Крючки хирургические острые четырехзубые, малые | 2 |  |
| Крючки хирургические тупые четырехзубые , малые | 2 |  |
| Крючки хирургические тупые четырехзубые, большие | 2 |  |
| Крючки пластинчатые двухсторонние (по Фарабефу) комплект из 3-х шт | 1 компл |  |
| Крючки трахеотомические острые | 2 |  |
| Ножницы хирургические для рассечения мягких тканей в глубоких полостях | 2 |  |
| Пила проволочная витая | 6 |  |
| Проводник для проволочных пил | 1 |  |
| Распатор реберный левый | 1 |  |
| Распатор реберный правый | 1 |  |
| Роторасширитель с кремальерой | 1 |  |
| Ручка к проволочным пилам | 2 |  |
| Трокары медицинские 4-х размеров с насадкой | 1 компл |  |
| Трубки трахеотомические (металлические или из пластмассы) |  |  |
| №1 | 2 |  |
| №2 | 2 |  |
| №3 | 2 |  |
| №4 | 2 |  |
| №5 | 2 |  |
| №6 | 2 |  |
| Укладка №4 |  |  |
| Долото медицинское желобоватое шириной 15 мм | 1 |  |
| Долото медицинское плоское шириной 15 мм | 1 |  |
| Долото медицинское плоское шириной 25 мм | 1 |  |
| Зажим кишечный эластичный прямой | 2 |  |
| Зажим кишечный эластичный изогнутый | 2 |  |
| Зажим кишечный жесткий | 2 |  |
| Зажим для почечной ножки | 4 |  |
| Иглодержатель сосудистый 200 мм | 5 |  |
| Корнцанг прямой | 4 |  |
| Корнцанг изогнутый | 4 |  |
| Щипцы для захватывания кишечной стенки | 4 |  |
| Щипцы кишечные окончатые для взрослых | 1 |  |
| Щипцы кишечные окончатые для детей | 1 |  |
| Щипцы гемороидальные окончатые | 6 |  |
| Щипцы однозубые для оттягивания матки | 2 |  |
| Упаковочное место №3 |  |  |
| Стерилизатор для медицинских инструментов (40*19см) | 2 |  |
| ##### Укладка №5 |  |  |
| Катетер уретральный мужской металлический 6 мм | 2 |  |
| Ложка костная 2-х сторонняя острая | 2 |  |
| Ложки нейрохирургические овальные, острые, костные, жесткие компл. из 4 шт. | 1 комп. |  |
| Нож ампутационный большой | 1 |  |
| Нож ампутационный малый | 1 |  |
| Нож резекционный брюшистый | 2 |  |
| Пинцет анатомический общего назначения 150*2,5 | 10 |  |
| Пинцет анатомический общего назначения 200*2,5 | 4 |  |
| Катетер цилиндрический резиновый №№ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 по 1 шт. | 1 компл. |  |
| Коловорот массивный с набором фрез и сверл. | 1 |  |
| Лента сантиметровая | 1 |  |
| Пластинки для оттеснения внутренностей | 1 |  |
| Пила медицинская рамочная с 3-мя запасными полотнами шириной 12, 9, 6 мм | 1 компл. |  |
| Ранорасширитель с кремальерой двухстворчатый | 1 |  |
| Ранорасширитель для грудной полости с рейкой, средний | 1 |  |
| Стоимость ед., руб. | Указать |  |
| Количество, компл. | 3 |  |
| Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |