Приложение 1

К муниципальному контракту

№ 2 от ___________2008г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту классов

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 13»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,681 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,681 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,47 |
| 5 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | -0,01 |
| 6 | Эмаль ПФ-115 серая (или эквивалент) | т | 0,01 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 8 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | -0,006 |
| 9 | Эмаль ПФ-115 серая (или эквивалент) | т | 0,006 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 11 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | -0,002 |
| 12 | Эмаль ПФ-115 серая (или эквивалент) | т | 0,002 |
| 13 | Покрытие пленкой музыкальных инструментов | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,1 |
| 14 | Демонтаж пленки | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,1 |
| 15 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,016 |
| 16 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых | 100 м плинтусов | 0,957 |
| 17 | Устройство покрытий из линолеума: насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,016 |
| 18 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 101,6 |
| 19 | Устройство плинтусов: поливинилхлоридных на клее КН-2 (или эквивалент) | 100 м плинтусов | 0,957 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,498 |
| 21 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая (или эквивалент) | т | -0,009 |
| 22 | Эмаль ПФ-115 серая (или эквивалент) | т | 0,009 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,278 |
| 24 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 25 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 | 100 мест | 0,25 |
| 26 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,024 |
| 27 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,4 |
| 28 | Погрузка и разгрузка. Мусор строительный | т | 2,3982 |
| 29 | Перевозка на расстояние 32 км. Мусор строительный | т | 2,3982 |

| Место проведения работ : 614097, г.Пермь, проспект Парковый.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 18 июля 2008 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ |  |  |