Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 42 от «06» июня 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСХОЗЯЙНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

Кабельные линии

| № | Адрес | Кол. аб.Лин | Протяженность п.м. | кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул.Встречная |  | 1971,0 | 6 |
|  | Ул.Пыжевская (наружное освещение) |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Теплопроводная, 1 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Теплопроводная, 2 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Теплопроводная, 3 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Калиновая |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.2-я Ипподромная |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Власова (от ул.Мира до ул.Нефтяников) |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Камышловская |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чайковского от ул. 9 Мая до ул.С. Армии |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Левченко от ул. Нытвенской до ул.Карпинского (наружное освещение) |  | 204,0 | 0,4 |
|  | ул. Танкистов от Пашийской до Стахановской (нар. освещение) |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Норильская |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Шоссе Космонавтов, 209-а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Косм.Леонова, 10-а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Одоевского, 26а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Одоевского, 22а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 92 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Комбайнеров, 30 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Комбайнеров, 30а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Баумана, 27 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.9 Мая, 9 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чайковского, 20 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чайковского, 6 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чайковского, 25а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Комбайнеров, 14а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Самолетная, 40 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | ул. Карпинского, 87А |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чердынская, 18а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Свиязева, 14 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Свиязева, 20 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Свиязева, 26 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Леонова, 63а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Свиязева, 36 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Геологов,7 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 105 (под. каб. сеть) |  | 73,6 | 0,4 |
|  | Ул.Нефтяников, 50 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Нефтяников, 36а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 7а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Танкистов, 46 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Сивкова, 8 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Пр.Декабристов, 16а |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Формовщиков, 5 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Подводников, 6 |  | 204,0 | 0,4 |
|  | Ул.Подводников, 12 |  | 250,0 | 0,4 |
|  | Ул.Карпинского, 36 (под. каб. сеть) |  | 229,6 | 0,4 |
|  | ул. Декабристов от ост. «Ироничная компания» до ул. Сов. Армии |  | 860,0 | 0,4 |
|  | Пр.Декабристов, 5 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 118-128 нар.осв. |  | 285,5 | 0,4 |
|  | Ул.Самолетная, 60 |  | 127,7 | 0,4 |
|  | Ул.Карпинского, 77б |  | 199,4 | 0,4 |
|  | Ул.Подводников, 9 нар.осв. |  | 253,0 | 0,4 |
|  | Ул.Беляева, 59, 43 нар.осв. |  | 181,0 | 0,4 |
|  | Ул.Бр.Игнатовых, 9 |  | 130,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 68а |  | 151,5 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 76а |  | 238,6 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 78 |  | 64,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 82а |  | 128,5 | 0,4 |
|  | Ул.Толстого, 25а (под. кааб. сеть) |  | 319,0 | 0,4 |
|  | Ул.Танкистов, 34 (под. кааб. сеть) |  | 110,0 | 0,4 |
|  | Ул.Танкистов, 37 |  | 121,0 | 0,4 |
|  | Ул.Качалова, 24 |  | 140,0 | 0,4 |
|  | Шоссе Космонавтов, 169 |  | 29,0 | 0,4 |
|  | Ул.Леонова, 15 |  | 170,0 | 0,4 |
|  | Ул.Одоевского, 21 |  | 55,0 | 0,4 |
|  | Ул. Свиязева, 42 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул. Свиязева, 48 |  | 200,0 | 0,4 |
|  | Ул. Свиязева, 52 |  | 636,0 | 0,4 |
|  | Ул.Глинки, 3 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Глинки, 5 |  | 90,0 | 0,4 |
|  | Ул.Глинки, 1 (под. каб. сеть) |  | 106,0 | 0,4 |
|  | Ул.Геологов, 11/1 |  | 60,0 | 0,4 |
|  | Ул.Леонова, 44 (под. каб. сеть) |  | 155,0 | 0,4 |
|  | Ул. Свиязева, 28 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул. Свиязева, 28а |  | 90,0 | 0,4 |
|  | Ул. Свиязева, 28б |  | 60,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чердынская, 18 (под. каб. сеть) |  | 136,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чердынская, 22 (под. каб. сеть) |  | 106,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чердынская, 22а (под. каб. сеть) |  | 93,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чердынская, 30 (под. каб. сеть) |  | 131,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чердынская, 38а (нар. освещ.) |  | 370,0 | 0,4 |
|  | Ул.Карпинского, 75б (под. каб. сеть) |  | 142,0 | 0,4 |
|  | ул. Карпинского, 46 |  | 15,0 | 0,4 |
|  | Ул.Самолетная, 46 (под. каб. сеть) |  | 37,0 | 0,4 |
|  | Ул.Самолетная, 50 (под. каб. сеть) |  | 127,0 | 0,4 |
|  | Ул.Самолетная, 52 (под. каб. сеть) |  | 88,0 | 0,4 |
|  | Ул.Сивкова, 5 |  | 110,0 | 0,4 |
|  | Ул.Беляева, 48 (под. каб. сеть) |  | 60,0 | 0,4 |
|  | Ул.Беляева, 49а (под. каб. сеть) |  | 247,0 | 0,4 |
|  | Ул.Беляева, 54 (под. каб. сеть) |  | 58,0 | 0,4 |
|  | Ул.Беляева, 61 (под. каб. сеть) |  | 704,5 | 0,4 |
|  | Ул.Власова, 33а (под. каб. сеть) |  | 70,0 | 0,4 |
|  | Ул.Геологов, 19 |  | 190,0 | 0,4 |
|  | Ул.Геологов, 19а |  | 40,0 | 0,4 |
|  | Ул.Глинки, 8 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Глинки, 10 |  | 120,0 | 0,4 |
|  | Ул.Экскаваторная, 58 (под. каб. сеть) |  | 94,0 | 0,4 |
|  | Ул.2-я Гамовская, 20 (под. каб. сеть) |  | 94,0 | 0,4 |
|  | Ул.2-я Гамовская, 21 (под. каб. сеть) |  | 22,0 | 0,4 |
|  | Ул.2я Гамовская, 22 (под. каб. сеть) |  | 22,0 | 0,4 |
|  | Ул.2-я Гамовская, 23 (под. каб. сеть) |  | 96,0 | 0,4 |
|  | Ул.Нефтяников, 46 |  | 54,0 | 0,4 |
|  | Ул.Нефтяников, 46а |  | 43,0 | 0,4 |
|  | Ул.Нефтяников, 48 |  | 25,0 | 0,4 |
|  | Ул.Нефтяников, 48а (под. каб. сеть) |  | 77,0 | 0,4 |
|  | Ул.Д.Давыдова, 25 (под. каб. сеть) |  | 24,0 | 0,4 |
|  | Ул.Д.Давыдова, 27 (под. каб. сеть) |  | 68,0 | 0,4 |
|  | Ш.Космонавтов, 191 (под. каб. сеть) |  | 53,0 | 0,4 |
|  | Ул.Леонова, 24 |  | 50,0 | 0,4 |
|  | Ул.Леонова, 24а |  | 120,0 | 0,4 |
|  | Ул.Леонова, 26 |  | 50,0 | 0,4 |
|  | Ул.Леонова, 26а |  | 40,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 83 |  | 46,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 85 |  | 27,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 101 (под. каб. сеть) |  | 51,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 103 (под. каб. сеть) |  | 16,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 107 (под. каб. сеть) |  | 130,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 109 (под. каб. сеть) |  | 113,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 116 |  | 60,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 118/1 |  | 150,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 122/1 |  | 230,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 122/2 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | Ул.Снайперов, 9 (под. каб. сеть) |  | 50,0 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 3 (под. каб. сеть) |  | 65,5 | 0,4 |
|  | Ул.Мира, 5 КЛ от дома ул.Мира, 3 |  | 37,7 | 0,4 |
|  | Ул.Советской Армии, 21б (под. каб. сеть) |  | 197,0 | 0,4 |
|  | Ул.Чайковского, 27 (под. каб. сеть) |  | 163,0 | 0,4 |
|  | Ул.Танкистов, 23 в/л |  | 80,0 | 0,4 |
|  | Ул.Беляева, 10 ВКЛ с опоры до дома |  | 15,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 12 ул.Леонова, 11 ТП 7123 |  | 90,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 13 ул.Баумана, 2 ТП 7010 |  | 135,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 15 ул.Баумана, 17 ТП 7321 |  | 105,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 16 ул.Чердынская, 16 ТП 7232 |  | 150,0 | 0,4 |
|  | ЦТП-17 ул.Чердынская, 44 ТП 7301 |  | 10,0 | 0,4 |
|  | ЦТП-18 ул.Экскаваторная, 58 ТП 7207 |  | 145,0 | 0,4 |
|  | ЦТП-19 ул.Карпинского, 87 ТП 7182 |  | 145,0 | 0,4 |
|  | ЦТП-20 ул.Карпинского, 107 ТП 7192 |  | 120,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 24 ул.Мира, 35 ТП 7041 |  | 105,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 26 пр.Декабристов, 33 РП 54 |  | 130,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 27 пр.Декабристов, 35 ТП 7316 |  | 30,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 28 ул.Подводников, 11 ТП 7075 |  | 86,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 29 ул.Парашютная, 7 ТП 7006 |  | 50,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 30 ул.Мира, 6 ТП 7227 |  | 28,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 37 ул.Бабушкина, 34 ТП 7074 |  | 300,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 38 ул.Толстого, 10 ТП 7235 |  | 80,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 40 ул.Танкистов, 35 ТП 7206 |  | 130,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 41 ул.Мира, 26 ТП 7360 |  | 18,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 42 ул.Баумана, 15 |  | 100,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 43 ул.Свиязева, 4 ТП 7020 |  | 220,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 44 ул.Беляева, 43 ТП 7092 |  | 135,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 47 ул.Семченко, 6 ТП 7229 |  | 30,0 | 0,4 |
|  | ЦТП 48 ул.Нефтяников, 53 ТП 7186 |  | 90,0 | 0,4 |
|  | Ул.Карпинского, 77б (под. каб. сеть) |  | 204,0 | 0,4 |
|  | Л.Толстого |  | 150,0 | 0,4 |
|  | Милиционера Власова, 15, 17, 19-33 |  | 150,0 | 0,4 |
|  | Чердынская, 38а нар.осв. |  | 50,0 | 0,4 |
|  | Давыдова, 25а (под. каб. сеть) |  | 26,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 84 (под. каб. сеть) |  | 46,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 102 |  | 95,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 102-104 (под. каб. сеть) |  | 62,0 | 0,4 |
|  | Баумана, 1 (под. каб. сеть) |  | 120,0 | 0,4 |
|  | Мира, 20 (под. каб. сеть) |  | 118,0 | 0,4 |
|  | Советской Армии, 27г |  | 80,0 | 0,4 |
|  | Стахановская, 59а (под. каб. сеть) |  | 66,0 | 0,4 |
|  | Стахановская, 59б |  | 120,0 | 0,4 |
|  | Чайковского, 8а (под. каб. сеть) |  | 205,0 | 0,4 |
|  | Глинки, 4 |  | 540,0 | 0,4 |
|  | Снайперов, 11 (под. каб. сеть) |  | 104,0 | 0,4 |
|  | Танкистов, 17 |  | 280,0 | 0,4 |
|  | Танкистов, 19 |  | 320,0 | 0,4 |
|  | Танкистов, 29 |  | 360,0 | 0,4 |
|  | Стахановская, 21 |  | 120,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 38 (под. каб. сеть) |  | 152,0 | 0,4 |
|  | Танкистов, 39 (под. каб. сеть) |  | 179,0 | 0,4 |
|  | Беляева, 43 (нар. освещ.) |  | 181,0 | 0,4 |
|  | Беляева, 52 |  | 300,0 | 0,4 |
|  | Леонова, 43б |  | 117,8 | 0,4 |
|  | Леонова, 44 |  | 120,0 | 0,4 |
|  | Нефтяников, 59 (под. каб. сеть) |  | 171,0 | 0,4 |
|  | Леонова, 7 |  | 120,0 | 0,4 |
|  | Леонова, 13 |  | 180,0 | 0,4 |
|  | Мира, 126 |  | 280,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 107 |  | 240,0 | 0,4 |
|  | Свиязева, 4 |  | 350,0 | 0,4 |
|  | Стахановская, 10 |  | 380,0 | 0,4 |
|  | Мира, 112а |  | 450,0 | 0,4 |
|  | Мира, 30 |  | 160,0 | 0,4 |
|  | Леонова, 12 |  | 130,0 | 0,4 |
|  | Геологов, 4 |  | 176,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 10 |  | 96,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 3 (под. каб. сеть) |  | 241,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 5 |  | 180,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 5 пристрой |  | 80,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 14 (под. каб. сеть) |  | 79,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 12 (под. каб. сеть) |  | 29,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 12-10 (под. каб. сеть) |  | 25,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 10-8 (под. каб. сеть) |  | 30,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 8-6 (под. каб. сеть) |  | 20,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 6-4 (под. каб. сеть) |  | 20,0 | 0,4 |
|  | 2-я Казанцевская, 4-2 (под. каб. сеть) |  | 20,0 | 0,4 |
|  | Мира, 108-110 перемычка |  | 60,0 | 0,4 |
|  | Стахановская, 49 |  | 180,0 | 0,4 |
|  | Стахановская, 49-49а перемычка |  | 80,0 | 0,4 |
|  | Парашютная, 7а |  | 360,0 | 0,4 |
|  | Формовщиков, 3 |  | 180,0 | 0,4 |
|  | Формовщиков, 7 |  | 240,0 | 0,4 |
|  | Нефтяников, 62 (под. каб. сеть) |  | 128,0 | 0,4 |
|  | Промышленная, 111 |  | 80,0 | 0,4 |
|  | Промышленная, 113 |  | 80,0 | 0,4 |
|  | Танкистов, 38 (под. каб. сеть) |  | 14,0 | 0,4 |
|  | Декабристов, 20 |  | 240,0 | 0,4 |
| Воздушные линии |  |  |  |  |
|  | В.Засулич, 43 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Рязанская, 13 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Карпинского 68 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 10,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 70 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 10,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 72 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 15,0 | 0,4 |
|  | Карпинского 74 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 20,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 76 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 20,0 | 0,4 |
|  | Подводников, 3 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 10,0 | 0,4 |
|  | Кавалерийская 30 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 10,0 | 0,4 |
|  | Сов.Армии 95, 96, 97, 99, 100 | ВЛ, КЛ | 35,0; 307,0 | 0,4 |
|  | Нефтяников 31а ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Сивкова 15 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Сивкова, 17 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Сивкова, 19 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Сивкова, 13 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 46 от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Карпинского 48, 50, 52, 54 ВЛ до ввода в дома включительно | ВЛ | 185,0 | 0,4 |
|  | 2-я Теплогорская, 29 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Качалова 14 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Качалова 16 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Качалова 18 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Качалова 20 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Качалова, 22 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 15,0 | 0,4 |
|  | Ш.Космонавтов, 183 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Качалова 27 КЛ от опоры до дома | ВЛ | 65,0 | 0,4 |
|  | Мира, 90 КЛ (под. каб. сеть) | ВЛ | 80,0 | 0,4 |
|  | Мира, 94 КЛ (под. каб. сеть) | ВЛ | 80,0 | 0,4 |
|  | Качалова, 36 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 16,0 | 0,4 |
|  | Леонова, 25 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Леонова, 27 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Нефтяников, 30 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 20,0 | 0,4 |
|  | Нефтяников, 32 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 20,0 | 0,4 |
|  | Нефтяников, 34 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Нефтяников, 34а ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Нефтяников, 38 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Нефтяников, 42 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 20,0 | 0,4 |
|  | Левченко, 38 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 16,0 | 0,4 |
|  | Молодогвардейская, 3 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 8,0 | 0,4 |
|  | 2-я Ремонтная, 11а, 13а от опоры до дома | ВЛ | 16,0 | 0,4 |
|  | Ш.Космонавтов, 330 КЛ от опоры до дома | ВЛ | 60,0 | 0,4 |
|  | 2-я Ремонтная, 3 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 8,0 | 0,4 |
|  | 2-я Ремонтная, 4 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 8,0 | 0,4 |
|  | 2-я Ремонтная, 6 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 8,0 | 0,4 |
|  | 2-я Ремонтная, 7 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 8,0 | 0,4 |
|  | 2-я Ремонтная, 11 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 8,0 | 0,4 |
|  | 2-я Ремонтная, 13 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 8,0 | 0,4 |
|  | Формовщиков, 34 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 16,0 | 0,4 |
|  | Одоевского, 24 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 18,0 | 0,4 |
|  | Левченко, 2 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 10,0 | 0,4 |
|  | Карпинского, 56,58,60,62,64 КЛ, ВЛ до ввода в дома включительно | КЛ ВЛ | 60,0 185,0 | 0,4 |
|  | Приовражная, 4 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Дивьинская, 27 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Верхнемуллинская,107б, ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Верхнемуллинская, 109а ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Верхнемуллинская, 112 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Верхнемуллинская, 114 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | 2-я Пыжевская, 25 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 12,0 | 0,4 |
|  | Пашийская, 8 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 16,0 | 0,4 |
|  | Танкистов, 20 | ВЛ | 16,0 | 0,4 |
|  | 2-я Пыжевская, 23 | ВЛ | 16,0 | 0,4 |
|  | Пыжевская, 188 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 16,0 | 0,4 |
|  | Ш.Космонавтов, 188 ВЛ от опоры до дома | ВЛ | 32,0 | 0,4 |
|  | ТП-00740 ПО УЛ. Карпинского, 140 |  |  |  |
|  | Пыжевская, 188 от опоры до дома | ВЛ | 16,0 | 0,4 |
|  | От ТП до ж/д Нефтяников, 60 | ВЛ | 90,0 | 0,4 |
|  | Итого: |  | 31385,9 |  |

Кабельные линии 6-10 кВ

| №№ | Наименование | Ед. измерения | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПС «Балатово»- РП-69 | м | 1020 |
|  | РП 69-ТП 0200 ул.Мира, 35 | м | 570 |
|  | РП 69-ТП 7059 ул.Мира, 35 | м | 395 |
|  | ТП 0247-ТП 7085 ул.Мира, 35 | м | 750 |
|  | ТП 0247 – ТП 7027 ул.Сов.Армии, 33 | м | 420 |
|  | ТП 0247 – ТП 7227 ул.Сов.Армии, 32 | м | 970 |
|  | ТП 0302 – ТП 7328 ул.Сов.Армии, 49 | м | 820 |
|  | ТП 0302 – ТП 7317 ул.Сов.Армии, 49 | м | 570 |
|  | ТП 0007 – ТП 7240 ул.Беляева, 59 | м | 500 |
|  | ТП 0007 (ул. Беляева, 59) – ф. «Андроново» | м | 340 |
|  | ПС – «Балатово» -ТП-0010 МСЧ № 9 | м | 1420 |
|  | ТП 0010-ТП 7043 МСЧ № 9 (ул. Бр. Игнатовых, 3) | м | 350 |
|  | Ф. ул.Мира ТП 7277 – ТП 7131 ул.Мира, 33 | м | 740 |
|  | Итого: | м | 8865,0 |

Кабельные линии 0,4 кВ

| №№ | Наименование | Ед.измерения | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РП-69 ул.Мира, 27 | м | 280 |
|  | РП 69, ул.Мира, 29 | м | 190 |
|  | РП 69 ул.Мира, 31 | м | 110 |
|  | РП 69 ул.Мира, 33 | м | 80 |
|  | РП 69 ул.Мира, 35 | м | 150 |
|  | ТП 0247 ул.Сов.Армии, 33 | м | 115 |
|  | ТП 0247 – ЦТП ул.Сов.Армии, 33 | м | 65 |
|  | ТП 0247 ул.Сов.Армии, 33/1 | м | 90 |
|  | ТП 0247 ул.Сов.Армии, 33/2 | м | 75 |
|  | ТП 0302 – ШР-1,2 ул.Сов.Армии, 49 | м | 50 |
|  | ТП 0302 – ШР-3,4 ул.Сов.Армии, 49 | м | 90 |
|  | ШР 3,4-ВРУЗ ул.Сов.Армии, 49 | м | 40 |
|  | ШР 3,4-ВРУ5 ул.Сов.Армии, 49 | м | 40 |
|  | ТП 0007 ул.Беляева, 59 | м | 88 |
|  | ТП 7120 – ул.Нефтяников, 31 | м | 370 |
|  | ТП 7316 пр.Декабристов, 39/1 | м | 50 |
|  | ТП 7315 пр.Декабристов, 39/2 | м | 55 |
|  | ТП 7315 пр.Декабристов, 41 | м | 75 |
|  | ТП 7315 пр.Декабристов, 41/1 | м | 115 |
|  | Ул.9 Мая 18/1-ШР на здание СЭС | м | 130 |
|  | ТП 7095 – ул.9 Мая, 18/2 ВРУ 1 | м | 190 |
|  | ТП 7039-ЦТП ул.Баумана, 25г | м | 475 |
|  | ТП 7059-ЦТП ул.Баумана, 25г | м | 395 |
|  | ТП 7059-ШР1 ул.Баумана, 25г ж.д. | м | 365 |
|  | ТП 7039-ШР2 ул.Баумана, 25г ж.д. | м | 445 |
|  | ТП-7210- ул.Мира, 113 ШР1-ШР2 | м | 130 |
|  | Ул.Мира,113 ШР 1,2 – ул.Мира,113 ШР -3,4 | м | 92 |
|  | ТП-7026 ул.Мира, 113 | м | 385 |
|  | ШР-1,2 ТП-7110 | м | 90 |
|  | Ул.Мира, 113 ШР-3,4 ШР-1,2-ШР-3,4 | м | 70 |
|  | РП8 – ул.Мира, 47 | м | 56 |
|  | РП-8 – ул.Мира, 53 | м | 217 |
|  | РП-8 –ул.Комбайнеров, 32 | м | 60 |
|  | РП-8 – ул.Комбайнеров, 34 | м | 100 |
|  | ул.Комбайнеров, 34 –ул.Комбайнеров, 36 | м | 70 |
|  | ул.Комбайнеров, 32 – ул.Комбайнеров, 34 | м | 60 |
|  | Ул.Мира, 59 – ул.Мира, 57 | м | 110 |
|  | Ул.Мира, 57 – ул.Мира, 55 | м | 50 |
|  | Ул.Мира, 55 – ул.Одоевского, 34 | м | 85 |
|  | ТП-7116 – ул.Одоевского, 34 | м | 125 |
|  | ТП-7116 – ул.Мира, 63 | м | 110 |
|  | РП-54 –ЦТП 26 – пр.Декабристов, 33 | м | 120 |
|  | ТП 7316-ЦТП 27 – пр.Декабристов, 35 | м | 40 |
|  | ТП-0007-ЦТП – ул.Беляева, 59 | м | 45 |
|  | ТП-7005-д/с 218 – ул.Одоевского, 22а | м | 160 |
|  | ТП 7022-д/с 218 – ул.Одоевского, 22а | м | 300 |
|  | ТП 7117-д/с 168 – ул.Нефтяников, 36 | м | 140 |
|  | ТП 7117-д/с 88 – ул.Нефтяников, 36а | м | 80 |
|  | ТП 7059- д/с 314 – ул.Мира, 68б | м | 273 |
|  | ТП 7042 –д/с 170 – ул.Комбайнеров, 30 | м | 67 |
|  | ТП 7042–д/с 305 – ул.Комбайнеров, 30а | м | 230 |
|  | ТП 7043-д/с 170 – ул.Комбайнеров, 30 | м | 182 |
|  | ТП 7043-д/с 305 – ул.Комбайнеров, 30а | м | 113 |
|  | ТП 7059-д/с 278 –ул.Баумана, 25б | м | 210 |
|  | ТП 7311 д/с 424 – пр.Декабристов, 33а | м | 100 |
|  | ТП-7005 д/с 423 – ул.Мира, 92а | м | 90 |
|  | ТП 7326-396 – ул.Подводников, 6 | м | 102 |
|  | ТП-7114 – училище ул.Беляева, 43/3 от ТП-7145 – ул.Беляева, 43/3 | м | 449 |
|  | от ТП-7116 – ул.Нефтяников,18а от ТП-7034 | м | 505 |
|  | ТП 0200 – ул.Мира, 21 | м | 120 |
|  | ТП-7304-пр.Декабристов 25, подъезд № 2 | м | 65 |
|  | ТП-7304 пр.Декабристов, 27 подъезд № 1 | м | 45 |
|  | ТП-7304 пр.Декабристов,27 подъезды № 2,4 | м | 30 |
|  | ТП-7304 пр.Декабристов,27 подъезды № 2,4 | м | 55 |
|  | РП-69 до п/с «Балатово» | м | 1020 |
|  | ТП-7319 ШР1 ж/ д ул.Сов.Армии, 45 ТП-7319 ШР2 ж/д ул.Сов.Армии, 45 | м | 180 136 |
|  | Итого: | м | 10795,0 |

Воздушные линии 0,4 кВ

| 1. | Воздушные вводы на жилые дома ул.Нефтяников, 166, 168, 170, 172, 174 | м | 90 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ТП-7122 ж/ д ул.Нефтяников 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а; ул.Беляева, 10, 12 Ул.Комбайнеров, 38, 449 (кв-л № 839) | м | 500,3 |
|  | Итого: | м | 590,3 |
| Итого всех сетей: |  | м | 51636,2 |

Электроустановки внешнего электроснабжения

| № | Адрес | Наименование | Ед. измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мира, 35 | РП-69 Здание РУ – 6 кВ Шинный мост Трансформатор РУ – 0,4 кВ | Комплект шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 2 20 2 10 |
|  | Ул.Советской Армии, 33 | ТП 0247: Здание РУ 6 кВ Шинный мост Трансформатор РУ 0,4 кВ | Комплект шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 8 1 2 7 |
|  | Ул.Советской Армии, 49 | ТП 0302: Здание РУ 6 кВ Шинный мост Трансформатор РУ 0,4 кВ | Комплект Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 2 |
|  | Ул.Беляева, 59 | ТП 0007: Трансформатор | Комплект Шт. | 1 2 |
|  | Ул.Бр.Игнатовых, 3 МСЧ № 9 | ТП 7010: Здание РУ 6 кВ Шинный мост Трансформатор РУ 0,4 кв | Комплект Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 1 1 8 2 2 |
|  | ПС «Балатово» | Ячейка 6 кВ | Шт. | 2 |