ИЗВЕЩЕНИЕ № 42  от «06» июня 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей электроснабжения в Индустриальном районе в 3 и 4 квартале 2008 года.

Заказчик - Администрация Индустриального района г. Перми

614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 406, 501, телефон/факс: 227-93-23, 227-94-91, 227-92-84 (факс), E-mail: admindus@permregion.ru.

Ответственный исполнитель: Силаева Ольга Геннадьевна, (тел: 227-94-91, 227-93-23)

предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку работ способом запроса котировок на содержание и текущий ремонт бесхозяйных сетей электроснабжения в Индустриальном районе в 3 и 4 квартале 2008 года.

Суммарная протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения в Индустриальном районе составляет 51636,2 п.м. (согласно перечня бесхозяйных сетей электроснабжения в Индустриальном районе – приложение №3).

Работы  выполняются по заявкам Заказчика.

Общие требования:

- Все работы по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации электрических сетей (ГОСТ Р50571.8-94; Р50571.9-93; Р50571.18; 469-79; 13109-97; 14254096; Р50571.15-97; Р50571.11-96; Р50571.20-2000; Р50571.17-2000; Р50571.1-93; Р50571.7-94; Р50571.6-94; Р50571.5-94; Р50571Ю2-94; Р50571.3-94; СНиП 3.05.06-85; 21-01-97*; НПБ 246-97*);

- При выполнении работ должны соблюдаться требования действующего законодательства РФ в отношении санитарных норм, норм пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны.

- Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей должны включать в себя:

  - работы по обслуживанию кабельных линий, распределительных устройств и трансформаторных подстанций;

  - работы по устранению неисправностей на сетях с восстановлением их работоспособности;

  - аварийные работы на сетях;

  - благоустройство территории после проведенных раскопок.

- Все вышеуказанные работы должны выполняться на объектах согласно перечня бесхозяйных сетей электроснабжения в Индустриальном районе (приложение №3).

Место выполнения работ: город Пермь, Индустриальный район

Сроки выполнения работ: с 1 июля по 15 декабря 2008 года включительно.

Максимальная цена контракта: 354 000 рублей (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Оплата работ: производится по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента представления заказчику актов приема-сдачи выполненных работ, счет-фактур, локальных сметных расчетов, рассчитанных в территориально-единичных расценках, и необходимых к ним документов, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения №1 по вышеуказанному адресу до 17 часов 00 минут  «19» июня  2008 г.

Цена работ: включает в себя расходы на составление сметной документации, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена подлежит изменению в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1  - форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта

Приложение № 3 – перечень бесхозяйных сетей электроснабжения

Заместитель главы администрации района                                                       	      А.В. Тютеньков