Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 44 от «06» июня 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСХОЗЯЙНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИНДУСТРАЛЬНОГО РАЙОНА

НАПРАВЛЕННЫХ В ГУП ЦТИ

| № п/п | Сети канализации | Протяж. п.м | Диаметр п.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Карпинского, 96, 98, 100, 100а; ул.Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11 | 535,3 | 150 |  |
| 2 | ул. Подводников,11 | 21 | 150 |  |
| 3 | ул.Сивкова,5а, ул.Паровозная,30,32 | 170,01 |  |  |
| 4 | ул.Молодежная,31 | 53,06 |  |  |
| 5 | ул.Советской Армии,46 | 205,48 | 250 |  |
| 6 | пр.Декабристов от ул.Веры Засулич до ул.Советской Армии | 177,16 | 300 |  |
| 7 | по ул.Мира,115 | 135 | 150 |  |
| 8 | ул.Космонавта Леонова, 43 через ул.Космонавта Леонова (КК6-КК159) | 183,1 | 150 |  |
| 9 | по ш. Космонавтов | 192,65 |  |  |
| 10 | ул.Геологов,8 | 151,01 |  |  |
| 11 | ул.Мира,6 '·0 | 5 | 150 |  |
| 12 | Телефонная канализация ш. Космонавтов, 173а | 37,89 |  |  |
| 13 | Канал. сеть ш..Космонавтов, 173а | 76 | 150 |  |
| 14 | Канал. сеть Мира, 86а | 6 | 150 |  |
| 15 | Одоевского, 29 | 71,1 | 150 |  |
| 16 | Свиязева,4,6. | 120 | 150 |  |
| 17 | Луневская | 166,08 | 150 |  |
| 18 | 2-я Казанцевская 3 | 157,2 | 150 |  |
| 19 | 2-я Казанцевская 5 | 252,2 | 150 |  |
| 20 | 2-я Казанцевская 2 | 83,2 | 150 |  |
| 21 | 2-я Казанцевская 4 | 81,7 | 200 |  |
| 22 | 2-я Казанцевская 6 | 66,5 | 150 |  |
| 23 | 2-я Казанцевская 8 | 85 | 200 |  |
| 24 | 2-я Казанцевская 10 | 75,2 | 150 |  |
| 25 | 2-я Казанцевская 14 | 76,1 | 150 |  |
| 26 | 2-я Казанцевкская 12 | 61,8 | 200 |  |
| 27 | Сеть канализации к ж/д К. Леонова, 10 (нов. сеть) |  | 150 |  |
| 28 | канализационный коллектор от К-1 на ул.Карпинскоro, 35 до К-7 на ул. Сивкова | 134,31 | 400 |  |
| 29 | ш. Космонавтов,166 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 3379,05 |  |  |

НАРУЖНЫЕ СЕТИ

| № п/п | Сети канализации | Протяж. п.м | Диаметр П.М | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Беляева от КК94 сущ. до КК198 сущ. с торговым центром по Беляева,45 | 366,51 |  | пост. на учет 06.07.2007г. |
| 31 | от ЦТП к ж/д по Беляева, 59 | 216,63 |  | пост. на учет 07.06.2007г. |
| 32 | Леонова от КК159 до KK-XIV на Леонова | 426,5 |  | пост. на учет 07.07.2007г. |
| 33 | от КК174 сущ. ДО КК203 по Беляева | 532,95 |  | (отказ в регистрации) |
| 34 | по Леонова от КК15 до КК19 на перекрестке с Нефтяников | 130,2 |  | пост. на учет 06.07.2007г. |
| 35 | Леонова,35,38,40 ,42,44,46,48,48а,50,52,54,56 Беляева,39,41 ,47,49,51,51 а,43/1 ,43/2,43/3 Власова,21 ,23,25,27 ,29,29а,31 ,33,33а,35 | 3255,34 |  | пост. на учет 26.07.2007г. |
| 36 | Декабристов,1 ,3,5,7,9,9а, 11,13,15,17,19,25,27 29,31,33,35,37,39/1,39/2,41,41/1,39,39/2 Подводников,4,8, 17, 13,15,6,12, 15а С.Армии,45,47,49 | 4843,41 |  |  |
| 37 | по Декабристов (от ж/д Декабристов, 9) до врезки в колл. на С. Армии | 354,17 |  | пост. на учет 2З.07.2007г. |
| 38 | Баумана,25г | 64 |  | пост. на учет 05.06.2007г. |
| 39 | от зд.ЦТП по Баумана,25г | 83,75 |  | пост. на учет 07.06.2007г. |
| 40 | из под ж/д по Баумана, 25г | 118 |  | пост. на учет 03.07.2007 г. |
| 41 | Мира, 68б | 141 |  |  |
| 42 | от здания по Баумана,25б | 68,5 |  | пост. на учет 22.01.2007г. |
| 43 | Мира,47,53 Комбайнеров,32,34,36,38 Нефтяников,22а,4,8,8а,1О, 12 Одоевского,35,37 | 607,1 |  | пост. на учет 22.01.2007г. |
| 44 | Нефтяников, 1, 1а,3,3а, Комбайнеров,44; Беляева,12 | 233,53 |  | пост. на учет 15.01.2007г. |
| 45 | Мира,55,57 ,59,61 ,61а,63 Одоевского,34,36,38 Нефтяников, 14, 16, 18, 18а,20,22,24, 24а,26,28 Качалова,25,27 | 1032,05 |  | пост. на учет 27.04.2007г. |
| 46 | Беляева,18,20,20а,22,26,24,24а Нефтяников,9, 11а, 15а, 15, 17 Одоевского,44,46,Качалова,43,45 | 595,78 |  | пост. на учет 15.01.2007г. |
| 47 | Беляева,30,32,34,34а,36,36а,38,40а Качалова,42,44, Леонова,33 Нефтяников,21,21а,25,23;31а,29,31 ,33 | 875,76 |  | пост. на учет 15.01.2007г. |
| 48 | Леонова,24,24а,26,26а,46,46а,48,48а Давыдова,25,25а,27 | 517,4 |  | пост. на учет 15.01.2007г . |
| 49 | Давыдова от Нефтяников до Мира | 169,25 |  | пост. на учет |
| 50 | Нефтяников,37 ,41,43 | 272,3 |  | пост. на учет 06.07.2007г. |
| 51 | Мира, 101, 103, 104, 109 2-я Гамовская, 20,21,22,23 | 552,01 |  | пост. на учет 15.01.2007г. |
| 52 | Мира,27,29,31,33,35 | 375,6 |  | пост. на учет 15.01.2007г. |
| 53 | Мира,90,94, Одоевского,24,18а,22а Качалова,17,27,Мира,92а | 898,7 |  | ПостаН.на учет 15.01.2007г. |
| 54 | Мира,98а,102а, Качалова, 16,22,24 ш.Космонавтов, 183, Леонова, 11,13,15,17 | 764,3 |  |  |
| 55 | Мира, 116, 118, 118/1,120,122,122/1,122/2,126, 128,132, ЦТП (Мира,128) ш. Космонавтов, 197а | 750,5 |  |  |
| 56 | Комбайнеров,30,30а | 259 |  | пост. на учет 15.01.2007г. |
| 57 | Левченко, 6 | 123,5 |  | пост. на учет 22.01.2007г. |
| 58 | по Комбайнеров от Рязанской до Нефтяников | 197,99 |  | пост. на учет 03,10.2007г. |
| 59 | Беляева,33 с участком уличной канализации | 139,2 |  | пост. на учет 22.01.2007г. |
| 60 | от здания по Качалова,50 | 74,5 |  | пост. на учет 15.01.2007г. |
| 61 | от ЦТП по ул.Мира,113 | 21 |  | пост. на учет 15.01.07 |
| 62 | ул.Нефтяников,30,32,34,34а,36,36а,38,38а,40,42 ул.Качалова,32,34,36, ул.Мира,65,67, ул.Леонова,23,25,27 | 1233,68 |  | пост. на учет 15.01.2007г. |
|  | ИТОГО: | 20294,11 |  |  |
|  | ВСЕГО СЕТЕИ КАНАЛИЗ. С УЧЕТОМ НОВЫХ | 23673,16 |  |  |