Приложение №1

к Извещению №25 от 07 июня 2008г.

Техническое задание на поставку мебели медицинской

| Наименование и количество поставляемого товара | Технические и функциональные характеристики товара |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Шкаф медицинский одностворчатый Количество - 11 шт. | 1. Назначение | Для хранения изделий медицинского назначения |
|  | 2. Материал изготовления шкафа | Шкаф изготовлен из листовой стали с полимерно-порошковым покрытием |
|  | 3. Конструкция | Сборно-разборная |
|  | 4. Корпус | Состоит из двух частей: Верхняя часть – металлическая дверка с замком и две металлические полки; Нижняя часть – металлическая дверка с замком и металлическая полка. |
|  | 5. Регулируемые металлические опоры для выравнивания шкафа на неровной поверхности в горизонтальное положение | наличие |
|  | 6. Размеры шкафа | Высота 1650-1750 мм Ширина не менее 500 мм Глубина не менее 310 мм |
|  | 7. Допускаемая регулировка ножек | Не менее 10мм |
|  | 8. Допускаемая нагрузка на каждую полку | Не менее 9 кг |
|  | 9. Масса | Не более 65 кг |
| 2. Шкаф медицинский двустворчатый Количество - 11 шт. | 1. Назначение | Для хранения изделий медицинского назначения |
|  | 2. Материал изготовления шкафа | Шкаф изготовлен из листовой стали с полимерно-порошковым покрытием |
|  | 3. Конструкция | Сборно-разборная |
|  | 4. Корпус | Состоит из двух частей: Верхняя часть – две металлические дверки с замком и две металлические полки; Нижняя часть – Две металлические дверки с замком и две металлические полки. |
|  | 5. Регулируемые металлические опоры для выравнивания шкафа на неровной поверхности в горизонтальное положение | наличие |
|  | 6. Размеры шкафа | Высота 1650-1750 мм Ширина не менее 500 мм Глубина не менее 310 мм |
|  | 7. Допускаемая регулировка ножек | Не менее 10мм |
|  | 8. Допускаемая нагрузка на каждую полку | Не менее 9 кг |
|  | 9. Масса | Не более 65 кг |
| Гарантийный срок (условие контракта) | 12 месяцев |  |
| Сертификаты соответствия на товар (при поставке (условие контракта)) | наличие |  |