Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 26 от «07» июня 2008г.

Техническое задание на поставку аппарата для высокочастотной магнитотерапии  (индуктотермии)

| 1 | Наименование | аппарата для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Модель |  |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать № и срок действия |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие | Указать № и срок действия |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
| 6 | Назначение | Предназначен для лечения суставов, органов пищеварения, половых органов, при поражении периферических нервов, ЛОР-заболеваниях |  |
| 7 | Напряжение питания, В | 220 |  |
| 8 | Рабочая частота, МГц | 13,56 |  |
| 9 | Номинальная выходная мощность при работе с большим резонансным индуктором, Вт | 200+/-50 |  |
| 10 | Номинальная выходная мощность при работе с малым резонансным индуктором, Вт | 60+/-18 |  |
| 11 | Регулировка мощности | Ступенчатая |  |
| 12 | Число ступеней, не менее | 8 |  |
| 13 | Мощность потребляемая из сети, не более | 1200 |  |
| 14 | Габариты, не более, мм | 915х630х530 |  |
| 15 | Масса не более, кг | 110 |  |
| 16 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 17 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию (условие контракта) | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |