Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 27  от «07» июня  2008г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа________________________________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа, на основании которого действует ______________________________                                              (Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Адрес регистрации ___________________________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________________

Паспортные данные ___________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения «__________________________________________»

Изучив направленное Вами Извещение № __ от «__» _______________ 200__г. о проведении запроса котировок, _______________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку Фиброгастродуоденоскопа  в соответствии с требованиями Вашего технического задания, и согласны  исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает ______________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. налогов, сборов и других обязательных платежей)

_______________________________________ обязуется в случае признания нас победителем         (наименование Участника размещения заказа)

поставить товар на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Место доставки товара: ________________________________________________________________________

Сроки поставки и ввода в эксплуатацию товара:____________________________________________________

Условия оплаты товара: ________________________________________________________________________

Фиброгастродуоденоскопа

## таблица технического соответствия

|  | Наименование и количество поставляемого товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  |
|  | Модель |  |  |
|  | Количество (шт.) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара |  |  |
| Глубина резкости 3-100мм |  |  |  |
| Дистальный конец диаметром 9,8мм |  |  |  |
| диапазон угла изгиба 210 градусов вверх, 90- вниз, 100- вправо, 100- влево |  |  |  |
| максимальный угол изгиба дистального конца 240 градусов |  |  |  |
| диаметр вводимой трубки 9,8мм |  |  |  |
| Рабочая длина 1,030м |  |  |  |
| Общая длина 1,370м |  |  |  |
| Внутренний диаметр инструментального канала 2,8мм |  |  |  |
| Комплект: 2 загубника, биопсийные щипцы – 2шт., очиститель линз –1, крышка вентиляционного отверстия –1, ирригатор всех каналов с шприцем 30мл – 1шт., щетка для очистки каналов – 1шт., адаптер для очистки канала «вода-воздух» - 1шт., силиконовое масло – 1шт., биопсийный клапан полуразового использования №10, дистальный колпачок –3шт. |  |  |  |

_____________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)