Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 27  от «07» июня  2008г.

Техническое задание

на поставку Фиброгастродуоденоскопа Olympus GIF XQ 40 (или эквивалент)

- Фиброгастродуоденоскоп Olympus GIF XQ 40

  - глубиной резкости 3-100мм

  - дистальным концом диаметром 9,8мм

  - диапазоном угла изгиба 210 градусов вверх, 90- вниз, 100- вправо, 100- влево.

  - максимальным углом изгиба дистального конца 240 градусов

  - диаметром вводимой трубки 9,8мм

  - рабочей длиной 1,030м

  - общей длиной 1,370м

  - внутренним диаметром инструментального канала 2,8мм

  - в комплекте 2 загубника, биопсийные щипцы – 2шт., очиститель линз –1, крышка вентиляционного отверстия –1, ирригатор всех каналов с шприцем 30мл – 1шт., щетка для очистки каналов – 1шт., адаптер для очистки канала «вода-воздух» - 1шт., силиконовое масло – 1шт., биопсийный клапан полуразового использования №10, дистальный колпачок –3шт.

|  | Наименование и количество поставляемого товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Фиброгастродуоденоскоп |  |
|  | Модель | Olympus GIF XQ 40 (или эквивалент) |  |
|  | Количество (шт.) | 1 /один/ |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара |  |  |
| Глубина резкости 3-100мм |  |  | наличие |
| Дистальный конец диаметром 9,8мм |  |  | наличие |
| диапазон угла изгиба 210 градусов вверх, 90- вниз, 100- вправо, 100- влево |  |  | наличие |
| максимальный угол изгиба дистального конца 240 градусов |  |  | наличие |
| диаметр вводимой трубки 9,8мм |  |  | наличие |
| Рабочая длина 1,030м |  |  | наличие |
| Общая длина 1,370м |  |  | наличие |
| Внутренний диаметр инструментального канала 2,8мм |  |  | наличие |
| Комплект: 2 загубника, биопсийные щипцы – 2шт., очиститель линз –1, крышка вентиляционного отверстия –1, ирригатор всех каналов с шприцем 30мл – 1шт., щетка для очистки каналов – 1шт., адаптер для очистки канала «вода-воздух» - 1шт., силиконовое масло – 1шт., биопсийный клапан полуразового использования №10, дистальный колпачок –3шт. |  |  | наличие |
| Гарантийный срок (условие контракта) |  |  | 12 месяцев |
| Сертификат соответствия (при поставке (условие контракта)) |  |  | наличие |