|  |  |  |  |  |  |  | СОШ № 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200__ г. |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г. |  |  |  |  |
|  |  | на | мед.кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 220 790,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 36066 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,266 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 34,97 | 33,57 | 1,4 | 0,47 | 11,39 | 3,0297 | 0,13 | 0,0346 |
| 2 | ТЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,266 | 486,57 | 338,27 | 148,3 | 49,93 | 129,43 | 89,98 | 39,45 | 13,28 | 30,53 | 8,121 | 3,65 | 0,9709 |
| 3 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,301 | 41,77 | 41,77 |  |  | 12,57 | 12,57 |  |  | 3,77 | 1,1348 |  |  |
| 4 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,08 | 84,98 | 84,98 |  |  | 6,8 | 6,8 |  |  | 7,67 | 0,6136 |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,08 | 3636,45 | 543,11 | 51,19 | 1,92 | 290,92 | 43,45 | 4,1 | 0,15 | 44,7 | 3,576 | 0,62 | 0,0496 |
| 6 | ТЕР11-01-033-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2) | 100 м2 покрытий | 0,233 | 17657,52 | 1621,06 | 271,18 | 20,8 | 4114,2 | 377,71 | 63,18 | 4,85 | 133,42 | 31,0869 | 3,72 | 0,8668 |
| 7 | ТЕР10-01-089-03 | Антисептирование водными растворами покрытий | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф | 0,266 | 112,55 | 54,7 | 5,32 | 0,31 | 29,94 | 14,55 | 1,42 | 0,08 | 4,39 | 1,1677 | 0,06 | 0,016 |
| 8 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,266 | 2638,15 | 678,59 | 70,19 | 2,6 | 701,75 | 180,5 | 18,67 | 0,69 | 55,17 | 14,6752 | 0,46 | 0,1224 |
| 9 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,266 | 7402,61 | 203,48 | 50,97 | 4,65 | 1969,09 | 54,13 | 13,56 | 1,24 | 17,2 | 4,5752 | 0,82 | 0,2181 |
| 10 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,301 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 206,78 | 37,59 | 0,7 |  | 8,99 | 2,706 | 0,03 | 0,009 |
| 11 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,021 | 230,46 | 230,46 |  |  | 235,3 | 235,3 |  |  | 20,8 | 21,2368 |  |  |
| 12 | ТЕР10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф | 1,021 | 156,9 | 78 | 8,76 | 0,47 | 160,19 | 79,64 | 8,94 | 0,48 | 6,26 | 6,3915 | 0,1 | 0,1021 |
| 13 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,021 | 10881,29 | 2979,96 | 37,76 | 11,76 | 11109,8 | 3042,54 | 38,55 | 12,01 | 228 | 232,788 | 0,86 | 0,8781 |
| 14 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 | 207,2 | 203,95 | 3,25 | 1,09 | 16,58 | 16,32 | 0,26 | 0,09 | 17,89 | 1,4312 | 0,08 | 0,0064 |
| 15 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0,04 | 64,71 | 64,71 |  |  | 2,59 | 2,59 |  |  | 5,84 | 0,2336 |  |  |
| 16 | тер15-01-047-15 | Устройство потолков типа "Армстронг" ("Байкал","Волга","Taurus" и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 1,021 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 1802,43 | 1399,7 | 402,73 | 10,62 |  |  |  |  |
| 17 | сцм-101-2414-101 | Панели потолочные типа "Армстронг" (Байкал) с комплектующими | м2 | 102,1 | 48,94 |  |  |  | 4996,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 | 764,18 | 536,83 | 9,26 | 0,74 | 30,57 | 21,47 | 0,37 | 0,03 | 38,1 | 1,524 | 0,08 | 0,0032 |
| 19 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 4 | 8,5 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 | 541,18 | 453,7 | 9,26 | 0,74 | 16,24 | 13,61 | 0,28 | 0,02 | 32,2 | 0,966 | 0,08 | 0,0024 |
| 21 | СЦМ-500-9011 | Выключатели | шт | 3 | 1,9 |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-03-593-07 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,01 | 6469,88 | 1375,18 | 2348,87 | 1019,91 | 64,7 | 13,75 | 23,49 | 10,2 | 97,6 | 0,976 | 57,2 | 0,572 |
| 23 | прайс | Светильник настенный | шт | 1 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | 633,85 | 623,29 | 10,56 | 3,56 | 6,34 | 6,23 | 0,11 | 0,04 | 51,3 | 0,513 | 0,26 | 0,0026 |
| 25 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,2 | 1762,02 | 122,98 | 14,02 | 0,96 | 352,4 | 24,6 | 2,8 | 0,19 | 8,99 | 1,798 | 0,21 | 0,042 |
| 26 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 | 3717,49 | 333,38 | 43,53 | 4,38 | 371,75 | 33,34 | 4,35 | 0,44 | 24,64 | 2,464 | 0,71 | 0,071 |
| 27 | ТЕР10-05-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 18,4 | 220,38 | 30,75 | 1,38 | 0,13 | 4054,99 | 565,8 | 25,39 | 2,39 | 2,38 | 43,792 | 0,01 | 0,184 |
| 28 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,007 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 230,49 | 9,81 | 9,09 | 1,28 | 104,28 | 0,7508 | 13,34 | 0,096 |
| 29 | ТЕРр56-08-02 | Установка встроенного окна вентилятора | 100 | 0,01 | 1330,29 | 1248,47 | 44,89 | 10,94 | 13,3 | 12,48 | 0,45 | 0,11 | 84,93 | 0,8493 | 0,96 | 0,0096 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 31100,59 | 6328,03 | 659,29 | 58,66 |  | 386,4 |  | 4,26 |
| ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102102,08 | 29406,36 | 1537,46 | 272,59 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 133202,67 | 35734,39 | 2196,75 | 331,25 |  | 386,4 |  | 4,26 |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 36 065,64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32206,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 36 065,64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18032,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 183442,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3668,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 187110,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 33679,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 220790,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |