Приложение № 1

к извещению о запросе котировок № 2

от 9 июня 2008 г.

Техническое задание

на текущий ремонт ограждения

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м оград | 0,78 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный | за т груза | 30 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 30 |
| 4 | Монтаж ограждения | 100 м2 | 1,2 |
| 5 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1,8 |
| 6 | Изделия металлические (пластины) | т | 0,028 |
| 7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 1,5 |
| 8 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,031 |
| 9 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0,01 |
| 10 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,042 |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 |
| 13 | Ремонт металлических ограждений средний | 1 м2 | 190 |
| 14 | Изделия металлические | т | 0,4 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9 |

Максимальная общая стоимость работ – 499 998 рублей.