Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от «9»июня 2008 г.

Дефектная ведомость

объемов работ на текущий ремонт помещений для процедурного кабинета

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Перми

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка стен от обоев | м2 | 52,46 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 52,46 |
| 3 | Выравнивание стен | м2 | 52,46 |
| 4 | Расчистка потолка от побелки | м2 | 17,2 |
| 5 | Покраска потолка ВД | м2 | 17,2 |
| 6 | Покраска стен маслом | м2 | 52,46 |
| 7 | Расчистка стен от масляной краски | м2 | 44,52 |
| 8 | Покрытие стен кафельной плиткой | м2 | 44,52 |
| 9 | Разборка дверного блока м/пластик | м2 | 2,1 |
| 10 | Зашивка проема ГКЛ с утеплителем с 2-х сторон | м2 | 2,1 |
| 11 | Пробивка отверстия в кирпичной стене в ½ кирпича | м2 | 2,5 |
| 12 | Установка дверного блока м/пластика с ручкой и замком | м2 | 2,1 |
| 13 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 5 |
| 14 | Покраска откосов маслом | м2 | 5 |
| 15 | Замена линолеума | м2 | 65 |
| 16 | Замена плинтуса деревянного на ПВХ | м | 60 |
| 17 | Расчистка старой краски окон | м2 | 12 |
| 18 | Покраска стен масляной краской | м2 | 2 |
| 19 | Покраска окон и подоконников | м2 | 15 |
| 20 | Покраска откосов ВД | пм | 40 |
| 21 | Устройство порога металлического | пм | 4 |
| 22 | Покраска мет/конструкций радиаторов | м2 | 10 |
| 23 | Установка перегородки из ГКЛ с уплотнителем. Глухая без стекол | м2 | 19 |
| 24 | Устройство двери в перегородке м/пластик с замком, ручкой | м2 | 2,1 |
| 25 | Разборка двери деревянной | м2 | 2 |
| 26 | Установка двери металлопластик с замком и с ручкой | м2 | 2 |
| 27 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 3 |
| 28 | Покраска откосов ВД | м2 | 3 |
| 29 | Вывоз строительного мусора | м2 | 3 |

Директор школы:                  В.С.Нестюричева

Зам.директора по АХЧ:                 Н.Г.Желудкова