Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ на устройство

вентиляции помещения кухни и прачечной в здании

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 168» г. Перми

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 5 |
| 02 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |
| 03 | Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 1 |
| 04 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,12 |
| 05 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 2 |
| 06 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 2 |
| 07 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с фильтрующим материалом ФРНК-1 10 тыс.м3/ час | шт | -2 |
| 08 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 3 |
| 09 | Шумоглушители вентиляционных установок трубчатые из листовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольного сечения на бандажном соединении: марка ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг | шт. | -3 |
| 10 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 8,6 |
| 11 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм | 1 зонт | 2 |
| 12 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| 13 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | 1 шт. | 3 |
| 14 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р КВР 400х400 | шт. | -3 |
| 15 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 клапан | 1 |
| 16 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,561 |
| 17 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм Коэф-ты к позиции: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола свыше 3 до 5 м ОЗП = 1,06; ТЗ = 1,06 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| 18 | Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 | м | 98 |
| 19 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2400 мм | шт | 1 |
| 20 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм | шт. | 2 |
| 21 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм | 1 решетка | 21 |
| 22 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | 1 решетка | 9 |
| 23 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 3 |
| 24 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -3 |
| 25 | Пробивка приемов в конструкциях из кирпича Коэф-ты к позиции: 3.1 При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м ОЗП =1,2; ЭМ = 1,2; ЗПМ = 1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ =1,2 | 1 м3 | 0,62 |
| 26 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 10 м2 изолируемой поверхности | 1 |
| 27 | Пластины (плиты) из вспененного каучука, полиэтилена | М2 | -11 |