ИЗВЕЩЕНИЕ  № 44 от  09.06.2008г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На закупку работ: по выполнению опрессовочных работ на бесхозяйных сетях горячего водоснабжения и отопления микрорайонов «Запруд», «Вышка-2», «Садовый», «Рабочий поселок» Мотовилихинского района г. Перми

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: г. Пермь, 614014, ул. Уральская,36

Тел./факс: 260 24 16, факс 266 08 88, электронная почта Е- mail: finmot@permregion.ru

Ответственный исполнитель: Скрыпник Светлана Геннадьевна

Предусматривает осуществить за счет средств бюджета г. Перми закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок:

выполнение опрессовочных работ на бесхозяйных сетях горячего водоснабжения и отопления микрорайонов «Запруд», «Вышка-2», «Садовый», «Рабочий поселок» Мотовилихинского района г. Перми.

Техническое задание:

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м тр/пр | 24,94 |
| 2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м тр/пр | 21,68 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на тр/пр. из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 57 |
| 4 | Врезки в действующие внутренние сети тр/пр. отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 57 |

Перечень объектов бесхозяйных сетей:

| № п/п | Наименование объекта | Диаметр тр/пр. мм | Протяженность п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон "Запруд" |  |  |  |
| 1 | ул. Колыбалова, 26 | 2х50 | 73 |
| 2 | ул. Колыбалова, 24 | 2х50 | 10 |
| 3 | ул. Колыбалова, 28 | 2х50 | 32,5 |
| 4 | ул. Колыбалова, 30 | 2х50 | 10 |
| 5 | ул. Колыбалова, 22 | 2х50 | 25 |
| 6 | ул. Колыбалова, 18 | 2х50 | 22,5 |
| 7 | ул. Колыбалова, 20 | 2х50 | 15 |
| 8 | ул. Колыбалова, 16 | 2х50 | 18,5 |
| 9 | ул. Колыбалова, 14 | 2х50 | 34 |
| 10 | ул. Лядовская, 87 | 2х50 | 30 |
| 11 | ул. Лядовская, 89 | 2х50 | 12,5 |
| 12 | ул. Лядовская, 91 | 2х50 | 15 |
| 13 | ул. Лядовская, 93 | 2х50 | 11 |
| 14 | ул. Лядовская, 95 | 2х50 | 12,5 |
| 15 | ул. Лядовская, 103 | 2х50 | 25 |
| 16 | ул. Лядовская, 113 | 2х50 | 15 |
| 17 | ул. Лядовская, 111 | 2х50 | 14 |
| 18 | ул. Лядовская, 109 | 2х50 | 10 |
| 19 | ул. Лядовская, 121 | 2х50 | 8 |
| 20 | ул. Лядовская, 105 | 2х50 | 10 |
| 21 | ул. Лядовская, 123 | 2х50 | 26,5 |
| 22 | ул. Лядовская, 117 | 2х50 | 40 |
| 23 | от ул. Лядовская, 117 до ул. Лядовская, 115 | 2х50 | 30 |
| 24 | ул. Лядовская, 119 | 2х50 | 40 |
| 25 | ул. Лядовская, 107 | 2х50 | 13 |
| 26 | ул.4-я Запрудская, 29 | 2х50 | 10 |
| 27 | ул.4-я Запрудская, 31 | 2х50 | 10 |
| 28 | ул. Гарцовская, 54 | 2х50 | 15 |
| 29 | ул. Гарцовская, 58 | 2х50 | 46 |
| 30 | ул. Гарцовская, 52 | 2х50 | 15 |
| 31 | ул. Гарцовская, 50 | 2х50 | 24 |
| 32 | ул. Гарцовская, 68 | 2х50 | 50 |
| 33 | ул. Гарцовская, 46 | 2х50 | 67,5 |
| 34 | ул. Лядовская, 97 | 2х37 | 12,5 |
| 35 | ул. Смирнова, 1а, 1б |  | 107,67 |
| 36 | ул. Труда, 61 | 2х37 | 22 |
|  | Итого по м/р "Запруд" |  | 932,67 |
| Микрорайон "Вышка-2" |  |  |  |
| 37 | от ж/д Гашкова, 29 до ул. Красноуральская, 35 (новая сеть) | 2х80 | 61,02 |
| 38 | ул. Иньвенская от ТК-17 |  | 534,34 |
|  | Итого по м/р "Вышка-2" |  | 595,36 |
| Микрорайон "Садовый" |  |  |  |
| 39 | ул. Юрша,23, ГВС, теплоснабжение | 2х89 | 49 |
|  | Итого по м/р "Садовый" |  | 49 |
| Микрорайон "Рабочий поселок" |  |  |  |
| 40 | Обратный трубопровод ГВС от ЦТП №33 до ж.д. №8 по ул. Металлистов | 2х89 | 161 |
|  | Итого по м/р "Рабочий поселок" |  | 161 |
|  | Итого |  | 1738,03 |

Выполнение работ осуществляется юридическим или физическим лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Место проведения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, микрорайоны «Запруд», «Вышка-2», «Садовый», «Рабочий поселок»

Сроки выполнения работ: 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 210 000, (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Оплата работ: будет произведена без предоплаты, безналичным перечислением денежных средств, в течение 2-х недель после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) установленной формы, счетов-фактуры и актов сдачи опресовочных работ (этапа работ), подписанных энергосберегающей организацией.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по факсу, 266-08-88, 260-24-16 электронной почте, или курьером по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304 до 18 часов 00 минут 17.06.2008г.

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  от 5 до 20 дней, с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Глава администрации                  ___________________                         С.В. Мальцев

(должность)	                                        (подпись)	                          (ФИО)

М.п.