Приложение 2

к извещению о проведении  запроса котировок

№ 4 от 09.06.2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы 	В.В.Филипович

09.06.2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Капитальный ремонт по замене системы электроснабжения

в здании МОУ «СОШ №16»  по адресу: г.Пермь, ул.Веденеева, 71

Оржоникидзевский район

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирование | Предписания надзорных органов Пожнадзора и Роспотребнадзора |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «СОШ №16» г.Перми 614038,г.Пермь, ул.Веденеева,71 |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить проект на капитальный ремонт системы электроснабжения: 1. Старую систему электроснабжения демонтировать и выполнить вновь 2. Отделка помещений 3. Предусмотреть наружное освещение 4. Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с российскими нормами и правилами безопасности с соблюдением требований Роспотребнадзора и Госпожнадзора 5.Согласовать с Энергоснадзором и Энергосбытом 6. ПОС |
| 6. Срок начала и окончания строительства | 30 дней со дня подписания договора |
| 7. Исходные данные | Технический паспорт БТИ здания, предписания надзорных органов Пожнадзора и Роспотребнадзора |
| 8. Особые условия проектирования | Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Сдать проект в МУ «Технический надзор за капитальным Ремонтом» Согласовать с Энергоснадзором и Энергосбытом |

Ответственный представитель Заказчика ____________________________________________________________________________