Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 7 от « 10  » июня  2008 г.

техническое задание.

Ремонт электроосвещения работы

в МДОУ «Детский сад № 195» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта  149.000 (сто сорок девять тысяч)   рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Коммунистическая,109 «а», помещение группы

Сроки выполнения работ:  14   календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ:  выполнение электротехнических работ в помещении группы  согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, соответствовать СанПинам для дошкольных учреждений, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить электротехнические работы  в МДОУ «Детский сад № 195» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем работ  должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

Ведомость объемов работ

на общестроительные работы.

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | шт | 20 |
| 2 | Демонтаж кабеля | м | 96,5 |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | шт | 13 |
| 4 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 10 |
| 5 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 10 |
| 6 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | шт | 9 |
| 7 | Штепсельные розетки | шт | 9 |
| 8 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | м | 125 |
| 9 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | м | 125 |
| 10 | Коробка ответвительная типа 9К: 9К 01 | шт | 8 |
| 11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 25 |
| 12 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 25 |
| 13 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | шт | 10 |
| 14 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | шт | 10 |
| 15 | Прожектор ИО-220 (или эквивалент) на 500Вт в белом корпусе | шт | 3 |
| 16 | Прожектор ИО-220 (или эквивалент) на 150Вт в белом корпусе | шт | 2 |
| 17 | Светильник люминесцентный, круглый. Закрытого типа, рассеиватель пластмассовый, диаметр 45, лампа мощность 60-100Вт | шт | 4 |