Разъяснения

положений конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства

лечебного корпуса МУЗ «КМСЧ №1».

1. Предмет  запроса:

Входит ли в стоимость проектно-изыскательских работ стоимость  на подключение сетей.

В соответствии с п.5 ч.I конкурсной документации цена контракта формируется участником конкурса с учетом всех расходов на выполнение предпроектных и проектно-изыскательских работ, необходимые согласования и получение положительного заключения государственной экспертизы включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

В стоимость проектно-изыскательских работ стоимость  на подключение сетей не входит и данные работы будут проводиться отдельно.

2. Предмет  запроса:

О необходимости выполнения работ по подключению	объекта к энергосетям, в том числе теплоснабжение, электрические сети, водоснабжение, канализация.

В соответствии с п.1 ч.I конкурсной документации работы должны включать в себя:  проведение предпроектных и проектных работ, в том числе: получение и оформление исходных данных для проектирования объекта строительства, проведение инженерно-геологических и геодезических изысканий, разработку  задания на проектирование, техническое сопровождение проектной стадии,     разработку проектной и рабочей документации на новое строительство, в соответствии с медико-техническим заданием Заказчика (приложение № 6 к конкурсной документации) и, утвержденным заказчиком,   техническим заданием  на проектирование.

Выполняемые работы   должны отвечать следующим требованиям:

Работы должны производиться в соответствии действующими СанПиНами, СНиПами, ГОСТами,   другими нормативными документами, медико-техническим заданием (Приложение 6) и другими исходными данными (Приложение 7- план границ землепользования муниципального медицинского учреждения здравоохранения «КМСЧ№1» с обозначением участка под застройку). Результаты работ оформляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к содержанию».

Результаты изыскательских работ, подготовленная проектная и рабочая документация должна быть согласована со всеми необходимыми  органами и иметь положительное заключение государственной экспертизы. Для этих целей Подрядчик должен направить документацию в соответсвующий орган  для проведения государственной экспертизы,  заключить договор на проведение государственной экспертизы,  устранить замечания (при наличии) государственной экспертизы, получить положительное заключение государственной  экспертизы.

Техническим заданием не предусмотрено подключение объекта к энергосетям и данные работы будут проводиться отдельно.

Главный врач МУЗ «КМСЧ №1»					А.Н.Грачёв.

10 июня 2008 г.