Приложение №1

к извещению №6

от 10.06.2008 г. о проведении

запроса котировок

в МОУ «СОШ №71»

Техническое задание

на монтаж окон  из пластика

в МОУ «СОШ №71» г. Перми

Максимальная стоимость контракта

176 000 рублей.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками. | Кв.м | 50,6 |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих, площадью проёма более 2-х кв.м | Кв.м | 50,6 |
| 3. | Блоки оконные пластиковые отдностворные глухие, площадью более 2 кв.м. | Кв.м | 50.6 |
| 4. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, толщиной свыше 0,51 м | М.п. | 10 |
| 5. | Плиты подоконные из ПВХ, длиной 6 метров, шириной 500 мм, толщиной – 25 мм (Германия). | М.п. | 10 |
| 6. | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | м | 10 |
| 7. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов. | м | 6 |
| 8. | Облицовка оконных откосов декоративным пластиком или листами из синтетических материалов на клее. | Кв.м | 35 |
| 9. | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 тонн. | Шт. | 1 |
| 10. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | т | 1 |

Директор                                           Л.А.Жаренкова

Зам. Директора по АХЧ                     Т.А.Колосова