## Форма 5
Приложение 1
Техническое задание
к извещению запроса котировок цен № 72 от 11.06.08
№ п/п. | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать)
| Коммуникатор LINX PAXPORT или эквивалент | 1 шт.
1 | Наименование, модель |  | Указать
2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
4 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
5 | Санитарно- эпидемиологическое заключение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7 | Связующее устройство с видео интерфейсом (VSI) | Наличие
8 | Технические характеристики:
9 | Подключения к модальности с видео выходом по принципу точка-точка, частота до МГц | 200 | Указать параметры
10 | Сетевое подключение DICOM или APIP до 100 Мбит/с | Наличие
11 | Встроенный протокол HIPAA | Наличие
12 | Размещение непосредственно возле модальности, поэтому нет необходимости прокладывать дорогостоящие оптоволоконные сети | Наличие
13 | Поддерживает DICOM Worklist | Наличие
14 | Выбор пациента из списка исследований, что существенно экономит время и повышает пропускную способность отделения | Наличие
15 | Поддерживает DICOM PMS, DICOM Store and APIP и оборудован высокоскоростным Ethernet соединением, | Наличие
16 | Удобная в использовании клавиатура, имеет две клавиши управления | Наличие
17 | Две большие клавиши захват: одна для цветных, вторая для черно-белых изображений | Наличие
18 | Совместимость с камерой мультиформатной термографической AGFA Drystar 5302 | Наличие
19 | Совместимость с компьютерным томографом GE Sytec | Наличие
20 | Обеспечивает контроль захвата с консоли модальности и поддерживает все необходимые протоколы: MMM, AMDI, SPCI, TCT (TOSHIBA) | Наличие
21 | Процессор: RISC | Наличие
22 | Оперативная память (ОЗУ), Мб | 512 | Указать параметры
23 | Память: флэш-карта CF, Мб | 64 | Указать параметры
24 | Жесткий диск, Гб | 18 | Указать параметры
25 | Сеть: Ethernet, МБит/сек | 100 | Указать параметры
26 | Размеры: ширина, см | 11.5 | Указать параметры
27 | Глубина, см | 41 | Указать параметры
28 | Высота, см | 40 | Указать параметры
29 | Ethernet: 10 Base T, 10 Base 2, 100 Base T | Наличие
30 | Вес: в распакованном виде, кг. | 7 | Указать параметры
31 | Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. | Наличие
32 | Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); | Наличие
33 | Частота сети питания 50/60 Гц. | Наличие
34 | Потребляемая мощность: во время работы максимум, Вт | 250 | Указать параметры
35 | Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. | Наличие
37 | Максимальная цена контракта, руб. | 200000,00 руб.
38 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
39 | Срок поставки оборудования | в течение 2 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта
40 | Срок ввода в эксплуатацию | в течение 1 рабочего дня со дня поставки оборудования
Главный врач М.М.Падруль