Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК 40-06/08-Замена окон.решёток

Уважаемые господа!                                                                                  10 июня 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-49-51,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по замене глухих оконных решёток на раздвижные в помещениях  поликлиники№2 по адресу: ул.Крупской, 57а, за счет средств бюджета, предусмотренных по программе «Качественное здравоохранение» на сумму (максимальная цена контракта) 477 000, 00рублей (Четыреста семьдесят семь тысяч рублей 00 коп.) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Поликлиника №2 расположена на 1 этаже жилого дома и в пристрое к жилому дому по ул.Крупской 57а. Стены здания кирпичные.

Участник размещения заказа имеет право посетить объект, предварительно согласовав время с Заказчиком по телефону: 260-41-36.

Организация работ на объекте должна быть согласована с Заказчиком.

Локальные сметные расчёты Заказчика прилагаются (приложение №1)

Эскиз решётки– приложение №2

Требования заказчика:

Цвет оконных решёток - белый

Рама из металлической профильной трубы 20х28 мм

Полотно из стальной полосы 20х4 мм

Замок внутренний типа «краб»

| № п/п | Наименование помещения | Объём работы, м2 | Количество (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет №1 | 4,8 | 1 |
| 2 | Кабинет №2 | 4,8 | 1 |
| 3 | Кабинет №3 | 4,8 | 1 |
| 4 | Кабинет №4 | 4,8 | 1 |
| 5 | Кабинет №5 | 4,8 | 1 |
| 6 | Кабинет №6 | 4,8 | 1 |
| 7 | Кабинет №7 | 4,8 | 1 |
| 8 | Кабинет №8 | 4,8 | 1 |
| 9 | Кабинет №9 | 4,8 | 1 |
| 10 | Кабинет №10 | 4,8 | 1 |
| 11 | Кабинет №11 | 4,8 | 1 |
| 12 | Кабинет №12 | 4,8 | 1 |
| 13 | Кабинет №13 | 4,8 | 1 |
| 14 | Кабинет №14 | 4,8 | 1 |
| 15 | Кабинет №15 | 4,8 | 1 |
| 16 | Кабинет №16 | 4,8 | 1 |
| 17 | Кабинет №17 | 4,8 | 1 |
| 18 | Кабинет №21 | 9,6 | 2 |
| 19 | Кабинет №24 | 4,8 | 1 |
| 20 | Кабинет №25 | 4,8 | 1 |
| 21 | Кабинет №26 | 4,8 | 1 |
| 22 | Кабинет №27 | 4,8 | 1 |
| 23 | Кабинет №28 | 4,8 | 1 |
| 24 | Кабинет №29 | 4,8 | 1 |
| 25 | Кабинет №30 | 4,8 | 1 |
| 26 | Кабинет №31 | 4,8 | 1 |
| 27 | Кабинет №36 | 4,8 | 1 |
| 28 | Кабинет №41 | 4,8 | 1 |
| 29 | Кабинет №42 | 4,8 | 1 |
| 30 | Кабинет №43 | 4,8 | 1 |
| 31 | Кабинет №44 | 4,8 | 1 |
| 32 | Кабинет №45 | 9,6 | 2 |
| 33 | Кабинет №49 | 4,8 | 1 |
| 34 | Кабинет №51 | 4,8 | 1 |
| 35 | Рентгенологическое отделение | 19 | 4 |
|  | Итого | 198,8 | 40 |

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию;

-Сроки выполнения работ:

- Начало - в день заключения муниципального контракта;

- Окончание -  28 июля 2008 года (с учётом сдачи работ и согласования документации (актов КС-2, КС-3 и других документов) заказчиком.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №3 до 16часов 00 мин. 18 июня 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Плановый отдел, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – 6 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение №4.

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва