Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК42-06/08-Зам.окон.блоков

Уважаемые господа!                                                                                             10 июня 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-49-51,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по замене существующих деревянных окон на  оконные блоки из металлопластикового профиля в здании поликлиники №2 МУЗ «ГКБ №6», расположенном по ул. Крупской, 57а, за счет средств бюджета на сумму (максимальная цена контракта) 249917,04 рублей (Двести сорок девять тысяч девятьсот семнадцать рублей 04 коп.) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Поликлиника №2 МУЗ «ГКБ №6» размещается на первом этаже жилого 5-ти этажного дома. Стены здания и перегородки кирпичные. Здание построено в 1974 году.

Объём работ по замене окон указан в сметном расчёте (приложение №1).

Требуется:

- Заменить деревянные оконные блоки на оконные блоки из металлопластикового профиля белого цвета, 3-х камерной системы, с 2-х камерным стеклопакетом в 4 стекла с поворотно – откидным механизмом одного элемента окна и микропроветриванием;

- установить отливы из оцинкованной стали;

- Установить подоконники В600мм белого цвета;

- выполнить отделку внутренних откосов декоративным пластиком;

- выполнить отделку наружных откосов (штукатурка, окраска).

Размер и количество оконных блоков:

1760 мм х 2620 мм  -  9 штук.

Эскиз – приложение №4.

Участник размещения заказа имеет право посетить объект, предварительно согласовав время посещения с Заказчиком по телефону 260-41-36.

При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал;

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в день заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ - в течение четырёх календарных дней с момента заключения муниципального контракта (с учётом сдачи работ и согласования документации (актов КС-2, КС-3 и других документов) с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом администрации города Перми»;

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

-Гарантийные сроки:

- не менее 3(трёх) лет на ПВХ конструкции;

- 2(двух) лет на алюминиевые конструкции.

.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16часов 00 мин. 18 июня 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Плановый отдел, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – 6 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение №3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва