Извещение № 30  от 10 июня 2008 года

о проведении запроса котировок на проведение текущего ремонта помещений здания по ул.Кирова,80 (электромонтажные работы)

Администрация Ленинского района

- Администрация Ленинского района (614000 г. Пермь, ул. Кирова,59, кабинет № 38, контактный телефон 212-50-80) предусматривает  способом запроса котировок  проведение текущего ремонта помещений здания по ул.Кирова,80 (электромонтажные работы):

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Прокладка коробов пластмассовых шир. до 63 мм | 100 м | 2,600 |
|  | Затягивание проводов в электротехнический плинтус один сечением до 3х4 мм2 | 100 м одного провода | 5,000 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,140 |
|  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,260 |
|  | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,390 |
|  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,290 |
|  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,020 |
|  | Светильник для ламп накаливания местного освещения | 100 шт. | 0,050 |
|  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 2,000 |
|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1,000 |
|  | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0,010 |
|  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,185 |
|  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,315 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 0,400 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 14,000 |
|  | Штепсельные розетки | шт | 26,000 |
|  | Розетки штепсельные 3-х полюсные | шт | 39,000 |
|  | Счетчик электроэнергии 3-фазный, тип: САЧ И 678 20-50А | шт | 1,000 |
|  | Разветвительная коробка | шт | 54,000 |
|  | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10 шт | 0,500 |
|  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 11,600 |
|  | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 29,000 |
|  | Щиток ОЩВ 12 | шт | 2,000 |
|  | Звонок эл. | шт | 1,000 |
|  | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 2,000 |
|  | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип HБ006х100/Р2"0-01УХЛ4 и HБ006х100/Р2"0-03УХЛ4 | шт | 2,000 |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 11,600 |
|  | Светильник настенно-потолочный НББ 01-60 | шт | 3,000 |
|  | Legrand Мини-плинтус 60х16мм -30026 | м | 260,000 |

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Кирова, 80.

- Срок выполнения работ: с 07.07.2008 по 31.08.2008г.

- Максимальная цена контракта – 267 626,2 руб. В цену контракта включены налоги, сборы, другие обязательные платежи, стоимость материалов.

- В случае Вашего согласия принять участие в проведении электромонтажных работ в помещениях здания по ул. Кирова,80 просим представить котировочную заявку в письменной  форме.

- Место и срок подачи котировочных заявок: Администрация Ленинского района, 614000, г.Пермь, ул. Кирова,59, кабинет 38, тел.: 212-50-80 ( в рабочие дни: с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00, время местное), заявки принимаются до 18:00   19 июня 2008г. Заявки, представленные после 18:00 19 июня 2008г., к рассмотрению не принимаются.  Заседание котировочной комиссии по рассмотрению заявок состоится 20 июня 2008г. в 10.00час. по адресу: ул.Кирова,57, каб.№13.

8. Срок  и условия оплаты: Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30 % от    стоимости контракта  в 10-и дневный срок с даты заключения контракта. Расчет за выполненные работы производится безналичным путем  в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления счета; счет-фактуры на выполненные работы; справки стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), актов приемки выполненных работ (КС-2) на соответствие их количества, объема и качества, требованиям, установленным контрактом,  подписанным обеими сторонами.

9. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок:  муниципальный контракт на проведение электромонтажных работ в помещениях  здания по ул. Кирова, 80  должен быть заключен  с заказчиком не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  и не позднее чем через двадцать дней  со дня подписания указанного протокола.

10. Определение победителя в запросе котировок: победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей. Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен  путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление    поставщиком      котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.  Форма котировочной заявки.

2. Проект муниципального контракта.

Первый заместитель главы администрации                                                               А.С.Юдин

Бездомова Марина Анатольевна

212-50-80