Приложение №2

к запросу котировочных цен № 31 от 10.06.2008г.

Технические характеристики

На  медицинскую мебель

| № п/п | Обязательные требования | Параметры, условия, марка, тип |  | Параметры, условия, марка, тип |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медицинский шкаф одностворчатый |  |  |  |  |
|  | Наименование | Указать |  |  |  |
|  | Модель | Указать |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | Указать №, срок действия |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать №, срок действия |  |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |
|  | Шкаф медицинский одностворчатый двухсекционный | Указать |  |  |  |
|  | Жесткая конструкция | Наличие |  |  |  |
|  | Материал - листовая сталь | Наличие |  |  |  |
|  | Покрытие - экологически чистая полимерная краска, устойчивая к обработке дез. средствами | Наличие |  |  |  |
|  | Дверки: низ – металл, верх-металл | Наличие |  |  |  |
|  | Замки на обеих дверках | Наличие |  |  |  |
|  | Регулировка горизонтального положения при помощи ножек, снабженных винтовыми упорами | Наличие |  |  |  |
|  | Цвет белый | Наличие |  |  |  |
|  | Габаритные размеры (ШхГхВ) не менее, мм | 600х400х1750 570х320х1655 |  |  |  |
|  | Гарантия не менее 12 месяцев | Указать |  |  |  |
|  | Стоимость ед., руб. | Указать |  |  |  |
|  | Количество, компл. | 20 |  |  |  |
|  | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |  |  |
| 2. | # Кровать функциональная трехсекционная с матрасом |  |  |  |  |
|  | Наименование | Указать |  |  |  |
|  | Модель | Указать |  |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  | от_____№______, сроком действия до___________ |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  | от_____№______, сроком действия до___________ |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |  |  |
|  | Трехсекционная функциональная кровать отечественного производства | Наличие |  |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | 4 секции, 3 из них подвижные | Наличие |  |  |  |
|  | Материал - тонкостенный металлический профиль | Наличие |  |  |  |
|  | Покрытие - итальянская порошковая краска | Наличие |  |  |  |
|  | Размер матрацного основания, 800х1900мм | Наличие |  |  |  |
|  | Габаритные размеры 2070х950х930мм | Наличие |  |  |  |
|  | Спинки: | Наличие |  |  |  |
|  | Изготовлены из трубы d=28 | Наличие |  |  |  |
|  | Клиновый механизм быстрого съема | Наличие |  |  |  |
|  | Заполнение ЛДСП белого цвета | Наличие |  |  |  |
|  | Основание: | Наличие |  |  |  |
|  | Тазовая секция фиксированная | Наличие |  |  |  |
|  | Угол наклона головной секции 0-45º при помощи винтового механизма | Наличие |  |  |  |
|  | Угол наклона бедренной секции 0-35º при помощи винтового механизма | Наличие |  |  |  |
|  | Угол наклона ножной секции 0-35º при помощи механизма РАСТОМАТ | Указать |  |  |  |
|  | Винтовой механизм изготовлен из стального винта и бронзовой втулки, имеет защиту от перегрузки | Наличие |  |  |  |
|  | Заполнение секции ложа сварная сетка 100х50 мм d=5 мм | Наличие |  |  |  |
|  | Колеса (4 шт.): | Наличие |  |  |  |
|  | Диаметр 125мм | Наличие |  |  |  |
|  | Тормоз имеют 2 колеса | Наличие |  |  |  |
|  | Защитные бамперы по углам кровати | Наличие |  |  |  |
|  | Матрац для функциональной кровати: |  |  |  |  |
|  | Съемный чехол из винилискожи белого цвета, состоящий из трех секций | Наличие |  |  |  |
|  | Застежка «молния» | Наличие |  |  |  |
|  | Наполнение – вспененный пенополиуретан толщиной 100 мм | Наличие |  |  |  |
|  | Габаритные размеры 1900х800х100 мм | Наличие |  |  |  |
|  | Номинальная нагрузка не менее 150 кг | Указать |  |  |  |
|  | Масса кровати без матраса не более 85 кг | Указать |  |  |  |
|  | Цена за ед., руб. | Указать |  |  |  |
|  | Кол-во, шт. | 15 |  |  |  |
|  | Стоимость контракта, руб. | Указать |  |  |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |  |  |
| 3. | столик инструментальный |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Указать |  |  |
|  | Модель |  | Указать |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | Сертификат соответствия |  | Указать №, срок действия |  |  |
|  | Столик инструментальный отечественного производства |  | Указать |  |  |
|  | Каркас - труба профильного сечения |  | Наличие |  |  |
|  | 3 полки (1 – нержавеющая сталь, 2 – стекло) |  | Наличие |  |  |
|  | Колеса – 4 шт. (2 с тормозом) |  | Наличие |  |  |
|  | Габаритные размеры (ДхГхВ) не менее, мм |  | 630х460х880 |  |  |
|  | Гарантия не менее 12 месяцев |  | Указать |  |  |
|  | Стоимость ед., руб. |  | Указать |  |  |
|  | Количество, компл. |  | 20 |  |  |
|  | Стоимость позиции, руб. |  | Указать |  |  |

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»                                               С.Н.Гринберг