|  | Наименование оборудования/ спецификация поставки. | Требуемые параметры и условия. | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровать общебольничная односпальная металлическая | Соответствие. |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие. |  |
| Технические требования. |  |  |  |
| 1. | Тип рамы | Стальная рама эпоксидное покрытие. |  |
| 2. | Защитное – декоративное полимерное покрытие стойкое к дезинфицирующим средствам. | Наличие. |  |
| 3. | Матрацное основание | Одна секция. |  |
| 4. | Материал матрацного основания | Стальная цельносварная сетка с полимерным покрытием. |  |
| 5. | Размер ячейки сетки, не более. | 50х50 мм. |  |
| 6. | Общая ширина | 800 мм. |  |
| 7. | Общая длина | 2040 мм. |  |
| 8. | Высота матрацного основания от пола (без учета матраца) | 450 мм. |  |
| 9. | Спинки: Материал толстостенная металлическая труба, круглого сечения с эпоксидным покрытием. Головная спинка три дуги. Ножная спинка две дуги. | Соответствие. |  |
| 10. | Высота головной спинки | 960 мм. |  |
| 11. | Высота ножной спинки | 860 мм. |  |
| 12. | Ножки кровати имеют пластмассовые наконечники. | Соответствие. |  |
| 9. | Гигиенический матрац поролоновый. | Наличие. |  |
| 10. | Размер матраца | 2000 х 800 х 100 мм. |  |
| 11. | Покрытие матраца | Медицинская подкладная клеёнка. |  |
| 12. | Максимально допустимая нагрузка, не менее. | 180 кг. |  |
|  | Масса кровати, не более | 25 кг. |  |
| 13. | Прочие условия: |  |  |
|  | Документ от производителя подтверждающий , что технические и функциональные характеристики предлагаемой продукции соответствуют техническим и функциональным характеристикам требуемой продукции (технический паспорт, техническое описание и т.д). | Наличие | . |
|  | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие |  |
|  | Год выпуска | 2008 г. |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |  |
|  | Средний срок службы установленный производителем. | 10 лет. |  |

Должность                                                                                                 Ф.И.О Руководителя.

М.П.