| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. | Требуемые параметры и условия. | Предлагаемые параметры и условия. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровать специальная с подъемом головы | Соответствие. |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие. |  |
| Технические требования. |  |  |  |
| 1. | Тип рамы | Стальная рама эпоксидное покрытие. |  |
| 2. | Общая длинна | 2040 мм. |  |
| 3. | Общая ширина | 840 мм. |  |
| 4. | Матрацное основание | Две секция. |  |
| 5. | Материал матрацного основания | Стальная цельносварная сетка с эпоксидным покрытием. |  |
| 6. | Защитное – декоративное полимерное покрытие стойкое к дезинфицирующим средствам. | Наличие. |  |
| 7. | Размер ячейки сетки, не более. | 50х50 мм. |  |
| 8. | Ширина матрацного основания | 800 мм. |  |
| 9. | Длина матрацного основания | 1960 мм. |  |
| 10. | Высота матрацного основания от пола | 450 мм. |  |
| 11. | Спинки: Материал толстостенная металлическая труба, круглого сечения с эпоксидным покрытием. Головная и ножная спинка одна дуга с закругленными углами, четыре вертикальных перемычки. | Соответствие. |  |
| 12. | Угол подъема головной (спинной) секции от горизонтали. | До 80° |  |
| 13. | Регулировка подъема головной (спинной) секции ступенчатая. | Наличие. |  |
| 14. | Регулировка подъема головной (спинной) секции осуществляется при помощи рукояток расположенных с обеих сторон кровати. | Соответствие. |  |
| 15. | Усилие для изменения углов секции, не более | 8 кг. |  |
| 16. | Гигиенический матрац поролоновый. | Наличие. |  |
| 17. | Размер матраца | 1960 х 800 х 100 мм. |  |
| 18. | Покрытие матраца | Медицинская подкладная клеёнка. |  |
| 19. | Максимально допустимая нагрузка, не менее. | 250 кг. |  |
| 20. | Масса кровати, не более | 35 кг. |  |
| 21. | Прочие условия: |  |  |
|  | Документ от производителя подтверждающий , что технические и функциональные характеристики предлагаемой продукции соответствуют техническим и функциональным характеристикам требуемой продукции (технический паспорт, техническое описание и т.д). | Наличие. | . |
|  | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие. |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации. | 12 месяцев. |  |
|  | Средний срок службы установленный производителем. | 10 лет. |  |
|  | Год выпуска | 2008 г. |  |

Должность                                                                                                 Ф.И.О Руководителя.

М.П.