Приложение №4

к муниципальному контракту №____

от «_____»_____________2008 г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту сетей холодного и горячего водоснабжения

от ЦТП-2 до ж/ д  ул. Гашкова, 20;

сетей транзитного водопровода хвс по ул. Гашкова ,20

| сети холодного водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,36 |
| ТЕРр66-17-05 | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью диаметром труб до: 200 | 100 м трубопроводов | 0,35 |
| ТЕР24-01-003-07 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,035 |
| СЦМ-103-0190-1 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали ГОСТ 10705-80 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м | -35 |
| СЦМ-103-0469 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м | 35 |

Ст. инженер                                                      Г. В. Малыгина