Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | Устройство электрофореза сыворотки крови (анализ белков, липопротеидов и ЛДГ сыворотки крови методом электрофореза на ацетатцеллюлозных пленках) (денситометр) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| 1 | Устройство электрофореза сыворотки крови (анализ белков, липопротеидов и ЛДГ сыворотки крови методом электрофореза на ацетатцеллюлозных пленках) (денситометр) |  | указать |
| 2 | Модель |  | указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения |  | указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | указать №, срок действия |
| 5 | Сертификат соответствия | наличие | указать №, срок действия |
| 6 | Фирма производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории г. Перми - представить адрес сервисного центра, номер, срок действия лицензии на техническое обслуживание. | наличие | указать №, срок действия |
| 7 | Инструкция на русском языке | наличие | наличие |
| 8 | Гарантия не менее, мес. | 12 | указать параметры |
| 9 | Год выпуска не ранее | 2007 | указать параметры |
| 10 | Монтаж, пусконаладочные работы | наличие | наличие |
| 11 | Технические характеристики |  |  |
| 12 | Источник питания представляет собой программируемый источник напряжения, питается от сети 220 В ± 10% частота 50 Гц | наличие | указать |
| 13 | Имеет возможность регулировки: | наличие | указать |
| 14 | По напряжению- дискретность 2 В | наличие | указать |
| 15 | По силе тока- дискретность 1 mA | наличие | указать |
| 16 | По времени- дискретность 1 сек. | наличие | указать |
| 17 | Не требует времени подготовки к работе | наличие | наличие |
| 18 | Имеется возможность контролировать заданные текущие параметры (напряжение, ток, время) | наличие | указать |
| 19 | Индикатор 4-х разрядный | наличие | указать |
| 20 | Звуковая сигнализация режимов работы (таймер, обрыв цепи, короткое замыкание, окончание работы) | наличие | указать |
| 21 | Источник питания имеет 8 режимов работы: | наличие | указать |
| 22 | 0-й режим- электрофорез белков сыворотки крови | наличие | указать |
| 23 | 1-й режим- электрофорез липопротеидов и 6 программ, параметры которых можно задавать по собственному усмотрению (электрофорез, ЛДГ, гемоглобин и др.) | наличие | указать |
| 24 | Габаритные размеры источника питания: 125*165*225 мм | наличие | наличие |
| 25 | Камера деления | наличие | указать |
| 26 | Возможность использования 3-х ацетатцеллюлозных пленок формата 57*140 мм | наличие | указать |
| 27 | Габаритные размеры камеры деления: 300*180*80 мм | наличие | наличие |
| 28 | Аппликатор на 8 позиций | наличие | указать |
| 29 | Мостик для закрепления пленки | наличие | указать |
| 30 | Мостик для снятия избытка пробы: | наличие | указать |
| 31 | плашка |  |  |
| 32 | Емкость для реактивов | наличие | указать |
| 33 | Рабочий столик | наличие | указать |
| 34 | Емкость для дезинфекции | наличие | указать |
| 35 | пинцет |  | указать |
| 36 | Комплект расходных материалов на 2000 анализов электрофореза белков | наличие | указать |
| 37 | Комплект документов (при поставке) | наличие | указать |
| 38 | Компьютерный комплекс в составе: системный блок, монитор, лазерный принтер, сканер, клавиатура, мышь, коврик для мыши, сетевой разветвитель | наличие | указать |

ЗАКАЗЧИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова

(м.п.)