ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ С ПОМОЩЬЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Техническая – 22.

Телефон/факс: (342) 248 – 36 – 91

Максимальная цена: 368 000, 00 рублей.

| Наименование | Краткая техническая характеристика | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| Фанера | Фанера влагостойкая Ф\К березовая, 1525х1525 мм, производство Россия | 196 листов |
| Линолеум | Линолеум полукоммерческий, толщиной не менее 2,5 мм, толщина защитного слоя не менее 0,6 мм, Ширина рулона – 3 метра. Модель: Tarkett Force или аналог | 450 м2 |
| Плинтус пластиковый | Плинтус напольный с кабель – каналом с углами |  |
| Бетоконтакт | Полимерная дисперсия с кварцевым песком, применяется для предварительной обработки под штукатурку плотных оснований, например, монолитного бетона, массивных бетонных потолков, полов и т.п. Для внутренних работ. Тара: ведро 20 кг | 9 ведер |
| Шпаклевка | Цвет белый. Водостойкость не водостойкая. Заполнитель известняк, < 0,3 мм. Связующее полимерный клей. Рабочая температура во время выполнения работ по выравниванию температура основы, растворной смеси и помещения должна быть выше +10oС. Температура воды не выше +40oС. Время использования в течение примерно 1 суток с момента затворения водой Время высыхания при +10oС прим. 2 суток; при +20oС прим. 1 сутки, при хорошей вентиляции. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. На объекте необходимо создать такие условия, чтобы выравнивающий слой мог высохнуть примерно за 1 сутки с момента нанесения. Толщина слоя максимум 5 мм за 1 нанесение. Расход приблизительно 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Необх. кол-во воды 8-9 литров/25 кг сухой смеси Прочность сцепления с бетоном > 0,5 МПа Упаковка мешок 25 кг Модель: Ветонит LR или аналог | 18 мешков |
| Панели стеновые | Панели МДФ, ширина 150 мм, длина 2600 мм Цвет: вишня | 320 м2 |
| Двери | Натуральный шпон. Фанерованное полотно с объёмной филёнкой, штапик - дуб, отделка полиуретановым лаком типа Herbets. Высота полотна: 2 000 мм, Ширина: 800 мм, толщина: 40 мм. Цвет: Дуб. Модель: Бекар 12-2 или аналог. | 9 дверей в комплекте |