ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 от «16» июня 2008 года О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на приобретение медицинского оборудования для Муниципального учреждения здравоохранения «Детской  городской клинической больницы № 3»

Адрес Заказчика: 614000, г.Пермь,ул.Ленина, 13.

Тел./Факс: (342) 212-99-93,электронная почта (e-mеil):bolinf@yandex.ru.

Ответственный исполнитель: Гусынина Марина Юрьевна.

МУЗ «ДГКБ №3» предусматривает осуществить приобретение Электрокардиографа.

Характеристики:

- ЭКГ 6 -12 канальный, марки «Cardiovit AT-10 plus» (Schiller), или эквивалент.

- Возможность автоматического и ручного съёма ЭКГ;

- Интерпретация ЭКГ у взрослых и детей;

- Программа вариабельности сердечного ритма;

- Поздние потенциалы;

- Распознавание пейсмекерной активности;

- Автоматические измерения;

- Русифицированное меню.

Наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности и сертификата качества на товар - обязательно.

Максимальная цена контракта: 150 000,00руб.(Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Количество товара – 1 штука.

Срок гарантии качества товара -12 месяцев.

Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев.

Место поставки: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 13.

Срок поставки - в течении 30 дней со дня заключения контракта.

Источником финансирования являются средства городского бюджета (в рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение»).

Оплата будет произведена безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 20 рабочих дней после подписания Акта о приемке-передаче товара.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции просим  представить котировочную заявку по форме (согласно Приложения №1) по адресу Заказчика: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 13, администрация, каб.107 до 16 час.00 мин.(местного времени)             «25» июня 2008 года.

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом следующих расходов: доставки по фактическому адресу Заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в котором указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта (приложение №2) победителем – от 3 до 10 дней со дня размещения на официальном сайте www.gorodperm.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                      И.Г.Шинкарик