Приложение  № 1

к  Протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок

ЗК 37-06/08 –мед. об-е от 16.06.2008г.

| Требования, предъявляемые к котировочной заявке, согласно 94-ФЗ |  |  |  | ООО Мед.компания «Полимед» | ООО «Группа ВЕК» | ООО «МЕДИКОМ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (Фамилия Имя Отчество) |  |  |  | в наличии | в наличии | в наличии |  |  |
| Место нахождения (Место жительства) |  |  |  | в наличии | в наличии | в наличии |  |  |
| Банковские реквизиты |  |  |  | в наличии | в наличии | в наличии |  |  |
| ИНН |  |  |  | в наличии | в наличии | в наличии |  |  |
| Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировки цен |  |  |  | в наличии | в наличии | в наличии |  |  |
| Цена с указанием сведений о включённых или не включённых в неё расходах |  |  |  | в наличии | в наличии | в наличии |  |  |
| Соответствует (не соответствует) требованиям 94-ФЗ |  |  |  | соответствует | соответствует | соответствует |  |  |

Рассмотрение заявок на соответствие требованиям, установленным в извещении о запросе котировок

1. Светильник медицинский передвижной однорефлекторный «Альфа-751» или эквивалент  - 8 шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ООО Мед.компания «Полимед | # ООО «Группа ВЕК» | # ООО «МЕДИКОМ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Количество | # 8 шт. | # 8 шт | # 8 шт | # 8 шт |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| 3. Источник света | ### Галогеновые лампы холодного свечения | ### Галогеновые лампы холодного свечения | ### Галогеновые лампы холодного свечения | ### Галогеновые лампы холодного свечения |
| 4. Освещенность рабочего поля | ### 20 000 люкс | ### 20 000 люкс | ### 20 000 люкс | ### 20 000 люкс |
| 5. Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| ### 6. Мощность лампы | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт |
| ### 7. Напряжение на лампе | ### 24 В | ### 24 В | ### 24 В | ### 24 В |
| ### 8. Количество ламп | ### 1 штука | ### 1 штука | ### 1 штука | ### 1 штука |
| ### 9. Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия |
| ### 10. Год выпуска | ### Не ранее 2007 года | ### 2008 год | ### Не ранее 2007 года | ### 2008 год |
| ### 11.Гарантийный срок выпуска | ### Не менее 12 месяев | ### 12 месяев | ### 12 месяев | ### 12 месяев |

2.Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80 для гинекологии или эквивалент- 1 шт.

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # ООО Мед.компания «Полимед | # ООО «Группа ВЕК» | # ООО «МЕДИКОМ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Количество | # 1 шт. | # 1 шт. | # 1 шт. | # 1 шт. |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие | ### Наличие |
| ### 3. Вес, кг | ### не более 1,5 | ### не более 1,5 | ### не более 1,5 | ### не более 1,5 |
| ### 4. Напряжение питания | ### 220 В, 50 Гц | ### 220 В, 50 Гц | ### 220 В, 50 Гц | ### 220 В, 50 Гц |
| ### 5. Потребляемая мощность, Вт | ### не более 80 | ### не более 80 | ### не более 80 | ### не более 80 |
| ### 6. Напряжение разомкнутой цепи, В | ### от 700 до 1200 | ### от 700 до 1200 | ### от 700 до 1200 | ### от 700 до 1200 |
| ### 7. Режимы работы | ### Монополярный, биполярный | ### Монополярный, биполярный | ### Монополярный, биполярный | ### Монополярный, биполярный |

| ### 8. Набор гинекологических инструментов: - одноклавишная педаль - нейтральный электрод из токопроводящей резины 180 × 120 мм, 216 см кв. - держатель нейтрального электрода «Джек» (длина кабеля 3 м) - держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) - держатель биполярных электродов – пинцетов (длина кабеля 3 м) ### - электрод – шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) - электрод – игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 × 0,5 мм) ### - электрод – нож узкий (длина 94 мм, с изоляцией, сечение 2 × 0,5 мм) ### - электрод – петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – петля (квадрат 10 × 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – петля (ромб 7 × 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - электрод – парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) ### - пинцет прямой (длина 190 мм, ширина площадок 1 мм | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. ### 2 шт. | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. ### 2 шт. | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. ### 2 шт. | 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. ### 2 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 9. Производитель | ### Россия | ### Россия | ### Россия | ### Россия |
| ### 10. Год выпуска | ### не ранее 2007 года | ### не ранее 2007 года | ### не ранее 2007 года | ### не ранее 2007 года |
| ### 11. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев | ### 12 месяцев |
| ### Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать ГОСТам и иной нормативно-технической документации, иметь комплект сопроводительных документов на русском языке |  | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Соответствует |
| ### .Вспомогательные услуги: в течение двух дней со дня поставки товара будут осуществлены монтаж, установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика |  | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Соответствует |
| ### Соответствует ( не соответствует) требованиям Заказчика |  | ### Соответствует | ### Соответствует | ### Соответствует |

Гилёва Ф.А.

Бушуева Е.Н.

Каневчева М.А.

Александрова Н.А.

Чижова Ю.Н.

Мишин С.М.