Техническое задание для проведения открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  работ по текущему ремонту – частичная замена оконных заполнений

муниципального образовательного учреждения «СОШ № 30» г. Перми в 2008 году.

| Описание состава и объемов выполняемых работ ПО ЛОТУ № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 10,45 |  |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых с фрамугами | 100м2 | 10,45 |  |
| 3. | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 с фрамугами | м2 | 1045 |  |
| 4. | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 5,399 |  |
| 5. | Ремонт штукатурки внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,5 |  |
| 6. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |
| 7. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,6 |  |
| 8. | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,6 |  |
| 9 | Вывоз мусора | т | 11 |  |