УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным

дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад № 238» г. Перми

___________________/Е.В. Носкова/

__ _______________2008 года

Извещение № 218А от 17 июня 2008 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  работ по благоустройству территории

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 238» г. Перми в 2008 году.

Форма торгов - открытый аукцион;

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 238» г. Перми (МДОУ «Детский сад № 238») , извещает о проведении открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на  выполнение  работ  по благоустройству территории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» г. Перми в 2008 году.

Адрес Заказчика- 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 12; e-mail: detsad238@mail.ru; тел (342) 212-33-75, 290-13-07

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по благоустройству территории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 238» г.Перми в 2008 году

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 12

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 399362,03 руб. (три миллиона триста девяносто девять тысяч триста шестьдесят два рубля, 03 коп).

Срок  выполнения работ:

начало: через 5 дней с момента заключения муниципального контракта.

окончание: – не более 60 календарных дней с момента начала работ.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 24 мес.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

Состав и объем работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж существующих конструкций |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,445 |
| 2 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,4 |
| 3 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 72,96 |
| 4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 1,92 |
| 5 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1,92 |
| 6 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,92 |
| 7 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1,92 |
| 8 | Разборка фундаментов железобетонных | 1 м3 | 34,56 |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,81 |
| 10 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 8,81 |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 8,81 |
| Разработка грунта |  |  |  |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,461 |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | за т груза | 875,9 |
| 14 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | за т груза | 875,9 |
| 15 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 20 км: класс груза 1 | 1 т | 875,9 |
| 16 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,461 |
| Проезды, площадки , тротуары |  |  |  |
| Тип 1 |  |  |  |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1395 |
| 18 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 13,95 |
| 19 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,045 |
| 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,045 |
| 21 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,045 |
| Тип 2 |  |  |  |
| 22 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,89 |
| 23 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 основания | -0,89 |
| 24 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,445 |
| 25 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,89 |
| тип 3 |  |  |  |
| 26 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,15 |
| 27 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 основания | -0,15 |
| Тип 4 |  |  |  |
| 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,153 |
| 29 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 15,3 |
| 30 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,153 |
| 31 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 | 1000 м2 основания | -0,153 |
| 32 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 покрытия | 0,153 |
| 33 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-1 по 27-04-014-3 | 1000 м2 покрытия | -0,153 |
| 34 | Лом кирпича глиняного обыкновенного | м3 | 7,344 |
| 35 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | Т | 2,69 |
| 36 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2,448 |
| 37 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых | 1 м3 раствора | 0,1224 |
| Тип 6 |  |  |  |
| 38 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,75 |
| 39 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 75 |
| Тип 5 |  |  |  |
| 40 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3,75 |
| 41 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 3,75 |
| Установка бортовых камней |  |  |  |
| 42 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий БР 100.30.15 | 100 м бортового камня | 3,5 |
| 43 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,15 |
| 44 | Камни железобетонные бортовые марки БР 100.20.8 (0,02 м3) | шт. | 415 |
| Озеленение |  |  |  |
| 45 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 12,66 |
| 46 | Разбивка участка | 100 м2 | 12,66 |
| 47 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 12,66 |
| 48 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 12,66 |
| 49 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 цветников | 1 |
| 50 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений: минеральных | 1 га | 0,1266 |
| 51 | Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений: органических | 1 га | 0,1266 |
| 52 | Удобрения органические (торф) | м3 | 0,199895 |
| 53 | Суперфосфат двойной гранулированный насыпью, марка А | Т | 0,03798 |
| 54 | Сульфат аммония; насыпью, сорт высший | Т | 0,01899 |
| 55 | Сульфат калия; технический насыпью, марка А | Т | 0,01899 |
| 56 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 12,66 |
| 57 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 1 |
| 58 | Цветы многолетние | т.шт | 1,68 |
| Посадка деревьев и кустарников |  |  |  |
| 59 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли: до 50% | 10 ям | 2,5 |
| 60 | Посадка деревьев с комом земли размером: 0,8х0,6 м | 10 деревьев | 2,5 |
| 61 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: до 50% | 10 м траншей | 8,7 |
| 62 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | 10 м живой изгороди | 8,7 |
| 63 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до: 500 мм мягких пород | 1 пень | 10 |
| 64 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 | 1 дерево | 7 |
| Ограждения, навесы теневые |  |  |  |
| 65 | Металлическая ограда из сетки , натянутой на стержни по ж/б столбам , без цоколя высотой 1,6м тип М3Б | 100м | 1,25 |
| 66 | Металлические решётчатые ворота с калиткой по металлическим бетонным столбам , высотой 1,3м , типа ВМ7А | Шт | 1 |
| Навес теневой |  |  |  |
| 67 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,84 |
| 68 | Конструкции сборные (блоки фундаментные) | м3 | 34,56 |
| 69 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича наружных стен простых: при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 72,96 |
| 70 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 2,116 |
| 71 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 2,016 |
| 72 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 площади уплотнения | 1,92 |
| 73 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 1,92 |
| 74 | Устройство покрытий из брусков | 100 м2 покрытий | 1,92 |
| 75 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,92 |
| 76 | Транспортирование излишнего грунта , учтённого в цене прейскуранта | Шт | 6 |
| 77 | Урна металлическая с покраской | Шт | 6 |
| 78 | Цветочница бетонная БЦ-2 7 | Шт | 12 |
| 79 | Мусоросборник (контейнер),тип 2 | Шт | 2 |
| 80 | Лестница наружная ж/бетонная тип 1-а, ограждения металлические | Шт | 1 |
| 81 | Деревянная решётчатая ограда по деревянным столбам, без цоколя , высотой 1,2м тип Д1А(Д) | 100м | 0,25 |
| 82 | Железобетонная ограда глухая с цоколем , высотой 2м тип Б6В-2 | 100м | 0,68 |

Источник финансирования:  денежные средства, выделяемые из бюджета города Перми.

Документация об аукционе размещена  на   официальном сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru.

С   « 18  » июня 2008г.  документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: ул.Газеты «Звезда», 12, контактный телефон (342) 212-33-75, 290-13-07. Контактные лица – Носкова Елена Владимировна, Кустова Ольга Леонидовна.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с            18 июня     2008 г. по 8  июля      2008 г., до 10.00   часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 8   июля   2008 г.

Аукцион состоится по адресу г.Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал в                                       11.40, «21» июля 2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.