УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным

дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад № 395» г. Перми

___________________/И.В. Самойлова/

__ _______________2008 года

Извещение № 213 А от 17 июня 2008 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  ремонтных работ

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 395» г. Перми в 2008 году.

Форма торгов - открытый аукцион;

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 395» г. Перми (МДОУ «Детский сад № 395») , извещает о проведении открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на  выполнение  ремонтных работ муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» г. Перми в 2008 году.

Адрес Заказчика- 614042, г. Пермь, ул. Полтавская, 33; e-mail: ds395@perm.ru; тел (342) 255-10-17

Предмет муниципального контракта: Выполнение ремонтных работ муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» г. Перми в 2008 году

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Полтавская, 33

Начальная (максимальная) цена контракта – 947 897,21 руб.

«Шаг аукциона» – 47 394,86 руб. (5 % начальной (максимальной) цены контракта).

Срок  выполнения работ – не более 45 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

Состав и объем работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,7; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗМ=0,6 | 1 м2 проема | 6,2 |
| 2 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 6,2 |
| 3 | Дверь металлическая,противопожарная в комплекте с доводчиком | м2 | 6,2 |
| 4 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,47 |
| 7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,45 |
| 8 | Дверной блок из массива,в комплекте ручка,замок | м2 | 45 |
| 9 | Установка дверных приборов: доводчик | 100 шт. приборов | 0,22 |
| 10 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 22 |
| 11 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3 |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,1 |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью ("Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 3 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3 |
| 15 | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,2 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |
| 17 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 3,2 |
| 18 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,06 |
| 19 | Разборка перегородки из ДСП | 100 м2 | 1,5 |
| 20 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,6 |
| 21 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ (или эквивалент), толщиной 8-10 мм | м2 | 63 |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,6 |
| 23 | Шпатлевка при штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,32 |
| 26 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних /проемов/ | 100 м3 кладки | 0,016 |
| 27 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,032 |
| 28 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |
| 29 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |
| 30 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 16 |
| 31 | Дверь металлическая,противопожарная в комплекте с доводчиком комплект | м2 | 16 |
| 32 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 33 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 34 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,4 |
| 35 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,4 |
| 36 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,61 |
| 37 | Порог металлический | м.п | 61 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| 38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 5 |
| 39 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 5 |

Источник финансирования:  денежные средства, выделяемые из бюджета города Перми.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с 17 июня 2008 г. Документация предоставляется по адресу: ул. Полтавская, 33, контактный телефон (342) 255-10-17. Контактное лицо – Самойлова Ирина Владиславовна.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 18 июня 2008 г. по 08 июля 2008 г., 10.00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 08 июля 2008 г., 10.00 часов.

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал в                                       11.00  «21» июля 2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.