## Локальная смета
[12 empty] | Приложение № 6.1 | Лот №1
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ КМСЧ № 1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт хозяйственного корпуса , по адресу: Б.Гагарина,68
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: смета подрядчика, дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 3120271.0972 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2311372 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________277552,06 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________413072,81 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________5473,27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕРр53-20-02 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: средней сложности | 100 м3 кладки | 0.15 | 64129.13 | 7919.08 | 3502.38 | 613.08 | 9619.37 | 1187.86 | 525.36 | 91.96 | 628 | 94.2 | 39 | 5.85
2 | ТЕР10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.49 | 17684.29 | 2010.17 | 416.36 | 9.03 | 8665.3 | 984.98 | 204.02 | 4.42 | 161.33 | 79.05 | 4.23 | 2.07
3 | СЦМ-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 49 | 859.98 |  |  |  | 42139.02
4 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0.33 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 1634.83 | 84.96 | 4.37 | 0.18 | 21.19 | 6.99 | 0.19 | 0.06
5 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 33 | 87.01 |  |  |  | 2871.33
6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.49 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 3389 | 2395.05 | 23.09 | 7.78 | 383.06 | 187.7 | 1.16 | 0.57
7 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( отливы) | 100 м2 покрытия | 0,0651 32,55*0,2/100 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 541.69 | 89.18 | 1.52 | 0.2 | 112.75 | 7.34 | 0.27 | 0.02
8 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ( откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3102 77,55*0,4/100 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 529.68 | 169.8 | 3.86 | 0.08 | 42.9 | 13.31 | 0.17 | 0.05
9 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.19 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 1189.56 | 812.32 | 0.78 |  | 323.4 | 61.45
10 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка наружных откосов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.19 | 367.11 | 52.77 | 53.05 |  | 69.75 | 10.03 | 10.08 |  | 4.29 | 0.82 | 0.01
11 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка наружных откосов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.19 | 1108.4 | 286.74 | 1.85 |  | 210.6 | 54.48 | 0.35 |  | 23.6 | 4.48 | 0.02
12 | ТЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза: с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.19 | 786.06 | 179.46 | 191.33 |  | 149.35 | 34.1 | 36.35 |  | 14.59 | 2.77 | 0.1 | 0.02
13 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0.3 | 4290.62 | 2315.27 | 1975.35 | 213.25 | 1287.19 | 694.58 | 592.61 | 63.98 | 212.41 | 63.72 | 15.35 | 4.61
14 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0.78 | 2593.89 | 1715.58 | 878.31 | 91.93 | 2023.23 | 1338.15 | 685.08 | 71.71 | 141.2 | 110.14 | 6.72 | 5.24
15 | ТЕРр53-25-01 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.6 | 11178.09 | 2040.32 | 84.26 | 6.43 | 6706.85 | 1224.19 | 50.56 | 3.86 | 165.88 | 99.53 | 0.67 | 0.4
16 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 500 | 113.15 | 23.26 | 0.62 | 0.06 | 56575 | 11630 | 310 | 30 | 1.8 | 900 | 0.004 | 2
17 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.37 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 7863.77 | 2065.35 | 51.92 | 0.89 | 25.41 | 161.86 | 0.11 | 0.7
18 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 4.9 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 28789.31 | 5022.89 | 235.45 | 141.76 | 73.8 | 361.62 | 0.46 | 2.25
19 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.605 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 913.83 | 723.58 | 190.25 | 64.06 | 103.91 | 62.87 | 7.74 | 4.68
20 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.605 | 32721.06 | 1467.4 | 301.92 |  | 19796.24 | 887.78 | 182.66 |  | 115 | 69.58 | 3.9 | 2.36
21 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 64 | 18.33 |  |  |  | 1173.12
22 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 32 | 83.7 |  |  |  | 2678.4
23 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных( с 2-х сторон) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6335 0,605*2,7 | 1747.49 | 1198.07 | 7.37 | 0.14 | 2854.52 | 1957.05 | 12.04 | 0.23 | 92.73 | 151.47 | 0.1 | 0.16
24 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж порожков металлических | 100 м плинтуса | 0.29 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 67.43 | 49.07 | 5.65 |  | 12.8 | 3.71 | 0.05 | 0.01
25 | СЦМ-101-7010 прим | Порожек металлический | пм | 29 | 32.64 |  |  |  | 946.56
26 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 74.3 | 74.3 | 1.99 | 1.99
27 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 228.35 | 228.35 | 0.67 | 0.67
28 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 228 | 228 | 0.86 | 0.86
Полы
29 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 3.3 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 2994.52 | 2801.44 | 193.08 | 65.01 | 69.87 | 230.57 | 1.44 | 4.75
30 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 5.6 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 7639.63 | 2497.99 | 316.74 | 97.27 | 39.51 | 221.26 | 1.27 | 7.11
31 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 5.6 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 42863.8 | 2080.85 | 386.34 | 26.04 | 31.41 | 175.9 | 0.82 | 4.59
32 | СЦМ-101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -571.2 | 70.08 |  |  |  | -40029.7
33 | текущие цены | Линолеум противопожарный | м2 | 571.2 | 107.25 |  |  |  | 61261.2
34 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 5.4 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 3709.75 | 674.3 | 12.53 |  | 8.99 | 48.55 | 0.03 | 0.16
Потолок
35 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 5.6 | 1765.36 | 1370.91 | 394.45 | 10.4 | 9886.02 | 7677.1 | 2208.92 | 58.24 | 102.46 | 573.78 | 5.34 | 29.9
36 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 576,8 560*1,03 | 48.94 |  |  |  | 28228.59
Раздел 2. Эл.монтажные работы
37 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.25 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 135.3 | 113.43 | 2.32 | 0.19 | 32.2 | 8.05 | 0.08 | 0.02
38 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 25 | 8.5 |  |  |  | 212.5
39 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.85 | 764.18 | 536.83 | 9.26 | 0.74 | 649.55 | 456.31 | 7.87 | 0.63 | 38.1 | 32.39 | 0.08 | 0.07
40 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 85 | 8.5 |  |  |  | 722.5
41 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 2.03 | 845.12 | 204.41 | 640.71 | 55.54 | 1715.59 | 414.95 | 1300.64 | 112.75 | 15.64 | 31.75 | 4.06 | 8.24
42 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,203 2,03*0,1 | 1869.79 | 865.78 | 31.6 |  | 379.57 | 175.75 | 6.41 |  | 75.22 | 15.27 | 0.4 | 0.08
43 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2.03 | 2427.64 | 495.06 | 188.52 | 96.31 | 4928.11 | 1004.97 | 382.7 | 195.51 | 37 | 75.11 | 5.27 | 10.7
44 | ТЕРм08-02-403-04 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 0.97 | 1621.9 | 254.22 | 172.15 | 87.86 | 1573.24 | 246.59 | 166.99 | 85.22 | 19 | 18.43 | 4.79 | 4.65
45 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.3 | 5100.26 |  |  |  | 1530.08
46 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.8 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 165.76 | 163.16 | 2.6 | 0.87 | 17.89 | 14.31 | 0.08 | 0.06
47 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.8 | 17634.86 | 3762.03 | 3562.04 | 1673.5 | 14107.89 | 3009.62 | 2849.63 | 1338.8 | 267 | 213.6 | 92.6 | 74.08
48 | СЦМ-546-0601-16 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 80 | 193.64 |  |  |  | 15491.2
49 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 32 8*4 | 117.5 |  |  |  | 3760
50 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 32 | 25.93 |  |  |  | 829.76
51 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.1 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 7.13 | 7.01 | 0.12 | 0.04 | 6.32 | 0.63 | 0.03
52 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.1 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 585.68 | 124.42 | 186.68 | 80.43 | 88.3 | 8.83 | 45.1 | 4.51
53 | СЦМ-546-0601-76 | Светильник накаливания НПО-22-100 | шт | 10 | 66.39 |  |  |  | 663.9
54 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10 шт | 1 | 21.3 |  |  |  | 21.3
55 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 25 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 7208 | 527.75 | 46.25 | 1 | 1.56 | 39 | 0.004 | 0.1
56 | текущие цены | Автоматический выключатель 1-полюсн.16А С-3386 | шт | 25 | 6.32 |  |  |  | 158
Раздел 3. Сантехнические работы
57 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.05 | 448.87 | 446.03 | 2.84 | 0.96 | 22.44 | 22.3 | 0.14 | 0.05 | 36.71 | 1.84 | 0.07
58 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.05 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 31.69 | 31.16 | 0.53 | 0.18 | 51.3 | 2.57 | 0.26 | 0.01
59 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 0.5 | 1516.97 | 217.1 | 20.33 | 1.78 | 758.49 | 108.55 | 10.17 | 0.89 | 15.87 | 7.94 | 0.32 | 0.16
60 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.5 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 641.64 | 47.88 | 0.09 |  | 7 | 3.5
61 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.03 | 787.44 | 775.66 | 11.78 | 3.97 | 23.62 | 23.27 | 0.35 | 0.12 | 63.84 | 1.92 | 0.29 | 0.01
62 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.03 | 463.51 | 452.95 | 10.56 | 3.56 | 13.91 | 13.59 | 0.32 | 0.11 | 37.28 | 1.12 | 0.26 | 0.01
63 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.3 | 3720.27 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 1116.08 | 100.01 | 13.06 | 1.31 | 24.64 | 7.39 | 0.71 | 0.21
64 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.01 | 448.87 | 446.03 | 2.84 | 0.96 | 4.49 | 4.46 | 0.03 | 0.01 | 36.71 | 0.37 | 0.07
65 | ТЕР17-01-001-19 | Демонтаж душевых кабин: с чугунными поддонами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 комплектов | 0.1 | 476.65 | 418.72 | 57.93 | 6.89 | 47.66 | 41.87 | 5.79 | 0.69 | 30.608 | 3.06 | 0.7 | 0.07
66 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 1.64 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 791.32 | 672.45 | 19.32 | 2.25 | 34.66 | 56.84 | 0.1 | 0.16
67 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 0.18 | 1598.45 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 287.72 | 280.02 | 7.7 | 0.2 | 112 | 20.16 | 0.44 | 0.08
68 | СЦМ-103-9001-500 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | 10 м | 1.685 | 159.17 |  |  |  | 268.2
69 | СЦМ-300-1526 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм( на унитаз) | шт | 5 | 41.28 |  |  |  | 206.4
70 | СЦМ-103-9001-509 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 3/4" | шт | 10 | 28.49 |  |  |  | 284.9
71 | СЦМ-103-9001-516 | Муфты (наружная резьба), NМТ 16 мм х 3/4", 20 мм х 3/4 | шт | 10 | 26.97 |  |  |  | 269.7
72 | СЦМ-103-9001-521 | Тройники NМT 16 х 16 мм | шт | 10 | 51.96 |  |  |  | 519.6
73 | СЦМ-103-9001-428 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 12 | 1.01 |  |  |  | 12.12
74 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 134.78 | 82.77 | 45.05 |  | 24.26 | 14.9 | 8.11 |  | 5.01 | 0.9
75 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м трубопровода | 1.46 | 2212.7 | 1716.16 | 496.54 | 74.2 | 3230.54 | 2505.59 | 724.95 | 108.33 | 121.8 | 177.83 | 4.94 | 7.21
76 | прайс лист | Труба армированная диаметр 32мм | м | 68.45 | 21.1 |  |  |  | 1444.3
77 | СЦМ-103-9001-402 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10 м | 6.845 | 168.24 |  |  |  | 1151.6
78 | СЦМ-103-9001-423 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 мм | шт | 16 | 2.73 |  |  |  | 43.68
79 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам.32мм | шт | 20 | 4.54 |  |  |  | 90.8
80 | СЦМ-103-9001-447 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 16 | 87.41 |  |  |  | 1398.56
81 | СЦМ-300-1137 | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм 15КЧ18Р | шт | 16 | 50.84 |  |  |  | 813.44
82 | СЦМ-103-9001-430 | Опора 32 мм | шт | 74 | 2.02 |  |  |  | 149.48
отопление
83 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0.15 | 1321.91 | 1230.9 | 91.01 | 30.64 | 198.29 | 184.64 | 13.65 | 4.6 | 110 | 16.5 | 2.24 | 0.34
84 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных (при 7-ми секциях) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0.4 | 35974.89 | 965.93 | 379.34 | 37.5 | 14389.96 | 386.37 | 151.74 | 15 | 75.7 | 30.28 | 6.06 | 2.42
85 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 15 | 12.68 | 1.74 |  |  | 190.2 | 26.1 |  |  | 0.12 | 1.8
86 | СЦМ-300-1265 | Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм 15Б1БК | шт | 30 2*15 | 30.81 |  |  |  | 924.3
87 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2625 0,25*15*7/100 | 967.31 | 511.84 | 2.73 | 0.14 | 253.92 | 134.36 | 0.72 | 0.04 | 40.59 | 10.65 | 0.04 | 0.01
88 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,31792 0,1987*160/100 | 1351.54 | 896.07 | 2.73 | 0.14 | 429.68 | 284.88 | 0.87 | 0.04 | 71.06 | 22.59 | 0.04 | 0.01
89 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1.6 | 830.18 | 705.3 | 20.23 | 2.33 | 1328.29 | 1128.48 | 32.37 | 3.73 | 59.62 | 95.39 | 0.17 | 0.27
90 | ТЕР16-02-004-02 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 1.6 | 7546.32 | 1000.77 | 158.88 | 3.62 | 12074.11 | 1601.23 | 254.21 | 5.79 | 72.05 | 115.28 | 1.24 | 1.98
Раздел 4. Вентиляционные работы
91 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.78 | 23283.16 | 2091.54 | 140.55 | 8.17 | 18160.86 | 1631.4 | 109.63 | 6.37 | 167.86 | 130.93 | 1.3 | 1.01
92 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 6 | 65.65 | 54.45 | 8.34 | 0.16 | 393.9 | 326.7 | 50.04 | 0.96 | 3.98 | 23.88 | 0.05 | 0.3
93 | Прайс лист | Вентилятор канальный Ostberq СК 125С | шт | 6 | 1510 |  |  |  | 9060
94 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток | 1 решетка | 30 | 83.91 | 18.63 | 2.44 |  | 2517.3 | 558.9 | 73.2 |  | 1.46 | 43.8 | 0.01 | 0.3
95 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 4 | 3789.62 | 48.72 | 8.95 | 0.31 | 15158.48 | 194.88 | 35.8 | 1.24 | 4.01 | 16.04 | 0.06 | 0.24
Раздел 5. Вывоз строительного мусора
96 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 45 | 1.78 |  |  |  | 80.1
97 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 45 | 22.04 |  | 22.04 |  | 991.8 |  | 991.8
98 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 45 | 2.52 |  |  |  | 113.4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 479834.66 | 70405.9 | 13993.96 | 2743.17 |  | 5473.27 |  | 198.39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2013513.6 | 397582.12 | 53572.44 | 15490.69 |  | 5473.27 |  | 198.39
В том числе, справочно:
Пересчет в цены 2008г. 2 кв ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1, 13, 15, 2-5, 16, 20-22, 6, 9, 18, 27, 7-8, 17, 23, 25, 28, 35-36, 87-88, 10-12, 14, 19, 41-42, 24, 26, 29-34, 57-58, 61-62, 64, 66, 83, 89, 59-60, 63, 65, 67-82, 84-86, 90-95, 37-40, 43-45, 47-50, 52-56, 46, 51) | [8 empty] | 1530204.82 | 327176.22 | 36671.48 | 12747.51
Перевозка ПЗ=3,931; ОЗП=3,931; ЭМ=3,931; ЗПМ=3,931; МАТ=3,931 (Поз. 96, 98, 97) | [8 empty] | 3474.12 |  | 2906.97
Накладные расходы | [8 empty] | 368874.02
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 413072,81) (Поз. 1, 13, 15, 2-5, 16, 20-22, 6, 9, 18, 27, 7-8, 17, 23, 25, 28, 35-36, 87-88, 10-12, 14, 19, 41-42, 24, 26, 29-34, 57-58, 61-62, 64, 66, 83, 89, 59-60, 63, 65, 67-82, 84-86, 90-95, 37-40, 43-45, 47-50, 52-56, 46, 51) | [8 empty] | 368874.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 206536.44
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 413072,81) (Поз. 1, 13, 15, 2-5, 16, 20-22, 6, 9, 18, 27, 7-8, 17, 23, 25, 28, 35-36, 87-88, 10-12, 14, 19, 41-42, 24, 26, 29-34, 57-58, 61-62, 64, 66, 83, 89, 59-60, 63, 65, 67-82, 84-86, 90-95, 37-40, 43-45, 47-50, 52-56, 46, 51) | [8 empty] | 206536.44
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2588924.06 |  |  |  |  | 5473.27 |  | 198.39
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 51778.48
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2640702.54
Талоны на вывоз мусора (45/1,4*111,86) | [8 empty] | 3595
Итого | [8 empty] | 2644297.54
НДС 18% | [8 empty] | 475973.5572
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3120271.0972 |  |  |  |  | 5473.27 |  | 198.39
Составил Вшивкова Л.Л.
Проверил