Извещение  № 215А  от «17» июня  2008г.

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта 1 этажа главного корпуса муниципального учреждения здравоохранения г. Перми «Детский ревматологический санаторий «Орленок».

Заказчик – МУЗ г. Перми санаторий «Орленок», 614524, Пермский район, с.Усть-Качка, санаторий   «Орленок» san-orlenok@yandex.ru. 2952-457. 2952-633.

Предмет контракта - выполнение капитального ремонта 1 этажа главного корпуса МУЗ г.Перми санаторий «Орленок»

В состав работ по предмету контракта входят следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | Выполнение общестроительных работ: Установка оконных блоков и ПХВ профилей поворотно-откидных, Облицовка стен гипсокартонными листами – откосы оконных проемов, Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, Устройство покрытий из линолеума, устройство покрытий полов на цементном растворе из керамзита, гранита, Ремонт штукатурки внутри стен известковым раствором толщиной до 20мм, Устройство потолков декоративными плитками с установкой каркасов – подвесных потолков типа «Байкал» по каркасу оцинкованного профиля. Сантехнические работы: Разборка трубопроводов из водо–газопроводных труб диаметром 32мм ; Разборка трубопроводов из водо–газопроводных труб диаметром 100мм; Снятия смесителя без душевой сетки; Снятия смесителя c душевой сеткой; Демонтаж санитарных приборов – умывальников и раковин; Демонтаж смывных бачков на унитазе; Демонтаж унитазов; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм; Прокладка труб канализации из полиэтилена диаметром 50мм; Прокладка труб канализации из полиэтилена диаметром 100мм; Прокладка труб водоснабжения из напорных труб полиэтиленовых низкого давления наружным диаметром 20мм; Прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром – 32 мм; Прокладка трубопровода водоснабжения из полиэтиленовых труб d.– 90мм Установка умывальников одиночных без подводки воды; Установка ванн купальных прямых – чугунных; Установка смесителей; Установка унитазов с бачком | М2 М2 М2 М2 М2 М2 м м шт. шт. шт. шт. шт. м м м м м м м шт. шт. шт. шт. | 121,6 85 1,2 270;6 20 140 140 120 11 11 11 4 4 14 40 14 40 40 100 120 11 1 12 4 |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе.

Место выполнения работ, 614524, Пермский район, с.Усть-Качка, санаторий «Орленок» 1 этаж главного корпуса

Начальная (максимальная) цена контракта 1 936 104 руб. 15 коп.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ: в течении 5-ти дней после подписания муниципального контракта;

Максимальный срок выполнения всех работ – 60 календарных дней.

Учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

Заказчик на основании заявления заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течении двух рабочих дней предоставит документацию об аукционе по адресу: 614524, Пермский район, с.Усть-Качка, сан. «Орленок», приемная (в рабочие дни с 8.00 – 15.00). Заинтересованные лица  могут получить документацию об аукционе на официальном сайте администрации г. Перми: //www.gorodperm.ru/

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный муниципальный контракт(приложение № 5) документации об аукционе) с приложением к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10 час. 00 мин. 08.07.2008 года по адресу:614524, Пермский район, с.Усть-Качка, санаторий «Орленок».

Заказчиком установлено требование, о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения  исполнения муниципального контракта в размере 5% от начальной максимальной цены контракта.

Проведение аукциона назначено на 11 ч. 20 мин. 22 июля 2008г. По адресу: г.Пермь, ул. Ленина - 23, малый зал.