Приложение № 6

Техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту – замена окон,   в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Перми

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками: | 100 м2 | 10,73 |
| 2 | установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, одностворчатых | 100 м2 | 10,73 |
| 3 | блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2: ед.изм.-м2, кол.-10,59 | м2 | 10,73 |
| 4 | ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,94 |
| 5 | улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,94 |
| 6 | установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51м: | 100 мп | 6,92 |
| 7 | плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6 метров, шириной 350мм (Россия) | мп | 692 |
| 8 | смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4м | 100 мп | 6,92 |
| 9 | ремонт штукатурки откосов снаружи здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,94 |
| 10 | улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов снаружной стороны здания | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,94 |