Пояснение к п. 48 раздела № 6  технического задания

Качественные характеристики

- Общая ширина трибун составляет 23,4 м.  Трибуны состоят из 7-ми трехметровых модулей, стягивающихся между собой. Между трибун располагаются три прохода шириной 0,8 м. Длина трибун от стены в рабочем состоянии должна составлять не менее 3 м.

- Количество рядов – 3, трибуны оснащаются индивидуальными пластиковыми сиденьями различных цветов. Проходы и ступени трибун покрыты износостойким ковролином.

Каркас – стальная профильная труба (двойная покраска).

Выдвижной механизм – роликовый.

Проходы и ступени – пропитанная фанера 18 мм.

- Количество посадочных мест: 126 шт.