«Утверждаю»

И.о.директора ЦДОД «Мотовилиха»

__________________ Г.И.Пономарев

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПО  КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

МОУДОД «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «МОТОВИЛИХА»

по адресу : г. Пермь, улица 1905 года, дом 2

Мотовилихинский район

Начальная цена контракта: 192 933 руб.

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для разработки проекта, монтажа | Акт обследования здания от 19 мая 2008 года, предписания Государственного пожарного надзора, Государственного технического надзора |
| 2. | Заказчик и его адрес | МОУДОД «ЦДОД «Мотовилиха», г. Пермь, улица 1905 года, дом 2 |
| 3. | Подрядная организация – генеральный подрядчик и его адрес |  |
| 4. | Стадийность работ | Рабочий проект |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть проектом на капитальный ремонт: - систему электроснабжения; - систему аварийного освещения - систему канализации - систему отопления - систему вентиляции Проект выполнить в соответствии с действующими российскими нормами и правилами. Устранить предписания Ростехнадзора |
| 7. | Срок начала и окончания работ | В соответствии с утвержденным графиком |
| 8. | Исходные данные | Паспорт БТИ на здание, предписание Госпожнадзора, Ростехнадзора, обследование ООО «Стройэкспертиза», акт визуального осмотра здания от 19 мая 2008 года, рабочий проект ОАО ПИ «Пермжилкоммунпроект» шифр 155-98, заключение о техническом состоянии заказ 105-97 |
| 9. | Особые условия работ | - Выполнить проектно-сметную документацию, выдать в 4 экз. - Согласовать проект с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» |

Ответственный представитель заказчика ____________ / Г.И.Пономарев /