Расширение эвакуационных выходов на лестничных площадках I, 2, 3 этажах здания школы № 108 по ул. Нефтяников,54 в Индустриальном районе г. Перми

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01 (локальная смета)

Расширение эвакуационных выходов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07.096-АС

_264,827 тыс.руб. _16,043 тыс.руб. _240,88 чел.час

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв- л 2007 г.

| КГо |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. | Т/3 | Т/з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на |  | мех. на |  |
| пп |  |  |  |  | TJ |  |  |  | -Q _„ |  |  |  |  | раб. |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего | ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04- | Разборка деревянных заполнений проемов | 100 м2 | 0,054 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 82 | 65 | 17 | 6 | 103,91 | 5,61 | 7,74 | 0,42 |
|  | 012-03 | дверных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-04- | Разборка перегородок из гипсовых плит | 100м2 | 0,216 | 995,38 | 839,36 | 156,02 | 52,53 | 215 | 181 | 34 | 11 | 75,01 | 16,2 | 3,84 | 0,83 |
|  | 006-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр53-22- | Временная разгрузка каменных конструкций | 100м стоек | 0,192 | 1163,34 | 890,87 | 10,84 |  | 223 | 171 | 2 |  | 77,4 | 14,86 | 0,14 | 0,03 |
|  | 01 | деревянными стойками из бревен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР09-04- | Монтаж перегородки ОП-I с двойным | 1 т | 0,46 | 5812,17 | 3677,18 | 1440,19 | 123,41 | 2674 | 1692 | 662 | 57 | 268,8 | 123,65 | 7,36 | 3,39 |
|  | 010-01 | остеклением | КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-101- | Винты самонарезающие для крепления | т | 0,0015 | 54396 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1810 | профилированного настила и панелей к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | несущим конструкциям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР15-05- | Остекление стеклом витринным на эластичных | 100м2 | 0,07.26 | 3918,7 | 1937,2 | 100,77 | 8,02 | 284 | 141 | 7 | 1 | 159,44 | 1 1 ,58 | 1.22 | 0,09 |
|  | 002-03 | прокладках: дверей | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 918,70 10836,34 – 67,82 х 102 | остекления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дверей и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | витрин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-05- | Остекление стеклом витринным на эластичных | 100м 2 | 0,214 | 2531,66 | 1489,33 | 100.77 | 8.02 | 542 | 319 | 72 | 2 | 111,31 | 23,82 | 1,22 | 0,26 |
|  | 002-04 | прокладках: витрин с металлическими | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | переплетами | остекления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 531,66 9449.30 – 67,82 х 102 | дверей и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | витрин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |