ИЗВЕЩЕНИЕ № 26  от  17 июня  2008  г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  приобретение аппарата  ультразвукового диагностического

аксиального сканирования в офтальмологии A scan plus Accutome, или эквивалент

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3),

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а , т\ф  268 00 45

Тел\факс 268 00 45, электронная почта (e-mail):   permmsh3@mail.ru

ответственный исполнитель                       Селиванова Римма Владимировна

предусматривает осуществить за счет     средств ОМС

закупку способом запроса котировок аппарата  ультразвукового диагностического аксиального сканирования в офтальмологии A scan plus Accutome, или эквивалент

| № | Описание требований |  |  |  | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аппарат ультразвуковой диагностический аксиального сканирования в офтальмологии A scan plus Accutome, или эквивалент |  |  |  |  |  |
| 1. Основные режимы |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Тип глаза при А-сканировании: нормальный, афакичный, плотная катаракта, псевдофакичный (РММА, Силикон, Акрил) |  | нормальный, афакичный, плотная катаракта, псевдофакичный (РММА, Силикон, Акрил) |  |
| 1.2 |  | А-сканирование |  | до 10 измерений на каждый глаз |  |
| 1.3 |  | Контактный и иммерсионный режимы А-сканирования |  | наличие |  |
| 1.4 |  | Авто и ручной режим измерения |  | наличие |  |
| 1.5 |  | 4 формулы для расчета ИОЛ |  | (SRK-T, Holladay, Haigis, Hoffer-a) |  |
| 1.6 |  | Возможность получения до 10 эхограмм на одного пациента |  | наличие |  |
| 1.7 |  | Хранение данных для 100 пациентов |  | Наличие |  |
| 1.8 |  | Число ИОЛ |  | 5 групп по 3 (всего 45) |  |
| 1.9 |  | Одновременный вывод на экран результатов расчетов параметров IOL, выполненных по всем формулам |  | Возможность |  |
| 1.10 |  | Персонализация констант |  | Возможность |  |
| 1.11 |  | Шаг расчета IOL |  | 0,25дптр |  |
| 2. Технические характеристики прибора |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Датчик |  | 10 МГц |  |
| 2.2 |  | Габариты датчика |  | Длина 4.32 см, диаметр 0.63 см |  |
| 2.3 |  | Длина кабеля |  | 1,5м |  |
| 2.4 |  | Экран |  | ЖК (диагональ 7,5”) |  |
| 2.5 |  | Крепление прибора |  | Настольное, настенное |  |
| 2.6 |  | Аксиальная длина |  | 15 – 40 мм |  |
| 2.7 |  | Глубина передней камеры |  | 0,1 – 6,50 мм |  |
| 2.8 |  | Разрешающая способность электронной аппаратуры при скорости звука 1550 м/сек |  | 0,016мм |  |
| 2.9 |  | Число точек за эхограмму не менее |  | 4096 |  |
| 2.10 |  | Максимальная глубина при скорости звука 1555 м/сек не менее |  | 64мм |  |
| 2.11 |  | Диапазон регулировки усиления |  | 20Дб |  |
| 2.12 |  | Число типов глаз по заводской настройке прибора |  | 7 |  |
| 2.13 |  | Число типов глаз, записываемых оператором в память прибора |  | 2 |  |
| 2.14 |  | Число типов глаз, настраиваемых при проведении обследования |  | Не ограничено |  |
| 2.15 |  | Число материалов стекловидного тела по заводской настройке прибора |  | 3 |  |
| 2.16 |  | Число материалов стекловидного тела записываемых оператором в память прибора |  | 2 |  |
| 2.17 |  | Число материалов хрусталика по заводской настройке прибора |  | 4 |  |
| 2.18 |  | Число материалов хрусталика записываемых оператором в память прибора |  | 2, |  |
| 2.19 |  | Допустимая толщина искусственного хрусталика |  | 0-9,99мм |  |
| 2.20 |  | Скорость ультразвука |  | 500 до 9999м/сек |  |
| 2.21 |  | Диапазон К-параметров |  | 20-60Дб 5-19,99мм |  |
| 2.22 |  | Дисплей |  | Одноцветный жидкокристаллический дисплей (ЖКД=LCD) |  |
| 2.23 |  | Размеры дисплея |  | Диагональ 18.29 см |  |
| 2.24 |  | Разрешение |  | 640×480 пикселей, 16 оттенков серого |  |
| 2.25 |  | Передача данных |  | RS-232C, DCE, 9-pin D-Sub, розетка |  |
| 2.26 |  | Питание по постоянному току (DC) |  | 12 В, 1.25 A |  |
| 2.27 |  | Вес |  | 1,98кг |  |
| 2.28 |  | Габариты |  | 30.2×19.05×4.83 см |  |
| 3. Комплект поставки: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ультразвуковой А-scan plus |  |  | 1 шт. |  |
| 3.2 | Источник питания |  |  | 1 шт. |  |
| 3.3 | Ножная педаль |  |  | 1 шт. |  |
| 3.4 | Клавиатура (опционально) |  |  | 1 шт. |  |
| 3.5 | Иммерсионный цилиндр (опционально) |  |  | 1 шт. |  |
| 3.6 | Инструкция пользователя |  |  | 1 шт. |  |
| 3.7 | Шнур блока питания |  |  | 1 шт. |  |
| 3.8 | Кабель заземления |  |  | 1шт |  |
| 3.9 | Кабель принтера |  |  | 1шт |  |
| 3.10 | Кабель последовательной передачи данных (опционально) |  |  | 1шт |  |
| # Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  | Наличие |  |  |
| # Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |
| # Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | Наличие |  |  |
| # Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Наличие |  |  |
| # Возможность послегарантийного сервисного обслуживания |  |  | Наличие |  |  |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):   МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в течение 15 дней после подписания муниципального контракта

Максимальная цена контракта 218200,00 (Двести восемнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: аванс 30%  стоимости оборудования в течение 10 дней после подписания муниципального контракта, оставшаяся  сумма – в течение 15 дней после поставки оборудования и подписания накладной.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции, просим представить в письменном виде предложение в  форме котировочной заявки (приложение № 1) курьером  по вышеуказанному адресу  до  10 часов 00  минут  (время местное)   24 июня 2008 года   (канцелярия, 1 этаж, 9-ти этажное здание стационара)

Цена  предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем (приложение № 2) -  от  5  до  7  дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                                                                                                              А.С.Буторин

МП