Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 26  от 17 июня 2008 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на _______________________________________

г. Пермь                                                                                                  «__» _________ 2008 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3), в лице главного врача Буторина Александра Сергеевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и _________________________________, в лице ____________________________________, действующего(ей) на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.	На основании решения Котировочной комиссии от «__» _____________ 2008 года (протокол № __) по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства по поставке
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (далее Товар), а ЗАКАЗЧИК обязуется оплачивать поставляемый Товар из средств ОМС в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2.	Развернутая номенклатура, количество товара, общая цена,  предусматриваются   в   спецификации (Приложение  № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Качество и комплектность товара.

- Поставляемый   Товар по качеству и комплектности должен соответствовать
нормативно-технической   документации   применительно   к   товару,   или   требованиям,
указанным  в  прилагаемой  к  Контракту  спецификации,  а  в   отсутствие  последних  - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров. Подобные стандарты   должны   быть   самыми   новейшими   из   выпускаемых   соответствующим учреждением   по каждому из товаров.

- ПОСТАВЩИК гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта,
является   новым,   неиспользованным,   не   будет   иметь   дефектов,   связанных   с
разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате
действия или упущения ПОСТАВЩИКА при нормальном использовании поставленного
Товара в условиях, обычных для России.

- ПОСТАВЩИК гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару (каждой позиции спецификации) - 12 (Двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В подтверждении этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с Товаром относящиеся к нему документы: копия  Регистрационного  удостоверения МЗ РФ, копия сертификата соответствия, инструкцию по эксплуатации на русском языке, документ о наличии возможности послегарантийного сервисного обслуживания.

При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям Контракта и спецификации при приемке, монтаже, наладке, эксплуатации и т.д. в период гарантийного обслуживания ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

При получении уведомления ПОСТАВЩИК в течение 30 (тридцати) календарных дней должен исправить дефекты, доукомплектовать, произвести замену бракованного товара (его части) и без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

З.Тара, упаковка и маркировка.

3.1	Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным
стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2	Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны
соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения,
должны иметь дополнительную маркировку:  «Осторожно»,  «Верх»,  «Не кантовать»,
«Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки.

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ ЗАКАЗЧИКУ в течение 15 (пятнадцати) дней подписания муниципального контракта с приложением копии регистрационного удостоверения МЗ РФ, копии сертификата соответствия Госстандарта России. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара уполномоченный представитель ЗАКАЗЧИКА обязан осмотреть Товар, проверить  количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно Инструкциям о порядке приемки товара, утвержденных Госарбитражем СССР (П-6, П-7) и ст. 513 ГК РФ по сопроводительным документам. Доказательством передачи товара является акт приема-передачи товара, товарно-транспортная накладная, счет-фактура. Датой поставки Товара считается дата акта приема-передачи Товара.

4.3 Товар считается поставленным надлежащим образом, а ПОСТАВЩИК -выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) с момента подписания накладной.

4.4. После выполнения условий, указанных в п.5 настоящего Контракта, проводится окончательная приемка Товара ЗАКАЗЧИКОМ, которая фиксируется актом ввода в эксплуатацию изделий медицинской техники.

5.	Вспомогательные услуги.

5.1	ПОСТАВЩИКОМ должны быть предоставлены следующие вспомогательные
услуги:

- Доставка Товара на склад ЗАКАЗЧИКА.

- Хранение Товара на складе ПОСТАВЩИКА до согласованной даты отгрузки
ЗАКАЗЧИКУ.

5.1.3.	Осуществление     демонтажа,     установки,     монтажа     оборудования     и
пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены ПОСТАВЩИКОМ.

5.1.4.	Непосредственно после приемки оборудования в эксплуатацию провести
инструктаж технического и обслуживающего персонала.

5.2	Стоимость вспомогательных услуг должна быть учтена в стоимости Товара.
           5.3. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему Контракту с момента подписания акта ввода Товара в эксплуатацию.

6.	Цена и порядок расчетов.

- Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании решения котировочной комиссии и является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

- Цена включает в себя: все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или
подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и
прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров ЗАКАЗЧИКУ, а также
расходы на монтаж (демонтаж), установку и пусконаладочные работы.

6.3	Оплата поставленного Товара производится ЗАКАЗЧИКОМ согласно п.1.1.
настоящего Контракта: аванс 30% стоимости Товара в течение 10 дней после подписания настоящего Контракта, оставшаяся сумма -  в течение 15 (пятнадцати) дней после поставки Товара и подписания накладной.

7. Ответственность.

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

8.1 ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть контракт, направив ПОСТАВЩИКУ письменное уведомление о невыполнении обязательств по настоящему контракту, если ПОСТАВЩИК:

8.1.1	не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные контрактом,

8.1.2	не выполнит требования ЗАКАЗЧИКА о замене недоброкачественных
товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства, запрещающее экспертно-импортные операции.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. Заключительные положения.

10.1	Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении
настоящего   контракта,   разрешаются   в   претензионном   порядке.   Срок   рассмотрения
претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.

При не урегулировании спора в претензионном порядке, последний передается на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

10.2	В соответствии с условиями контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

- Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, один экземпляр ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

- Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до выполнения сторонами своих обязательств.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК - МУЗ «Медико-санитарная часть № 3», г. Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

ПОСТАВЩИК –

ЗАКАЗЧИК	                ПОСТАВЩИК

Главный врач	                Руководитель

МУЗ «Медико-санитарная часть № 3»

Буторин А. С                                              ______________

«___»____________2008г.	                    «___»____________2008г.

Приложение № __

к муниципальному контракту № ____

от «__» _________ 2008 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

аппарат ультразвуковой диагностический

аксиального сканирования в офтальмологии

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

Источник финансирования: ОМС

| № | Описание требований |  |  |  | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аппарат ультразвуковой диагностический аксиального сканирования в офтальмологии ___________________________________________________________________________________________ (наименование оборудования, производитель, страна происхождения) |  |  |  |  |  |
| 1. Основные режимы |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Тип глаза при А-сканировании: нормальный, афакичный, плотная катаракта, псевдофакичный (РММА, Силикон, Акрил) |  |  |  |
| 1.2 |  | А-сканирование |  |  |  |
| 1.3 |  | Контактный и иммерсионный режимы А-сканирования |  |  |  |
| 1.4 |  | Авто и ручной режим измерения |  |  |  |
| 1.5 |  | 4 формулы для расчета ИОЛ |  |  |  |
| 1.6 |  | Возможность получения до 10 эхограмм на одного пациента |  |  |  |
| 1.7 |  | Хранение данных для 100 пациентов |  |  |  |
| 1.8 |  | Число ИОЛ |  |  |  |
| 1.9 |  | Одновременный вывод на экран результатов расчетов параметров IOL, выполненных по всем формулам |  |  |  |
| 1.10 |  | Персонализация констант |  |  |  |
| 1.11 |  | Шаг расчета IOL, дптр |  |  |  |
| 2. Технические характеристики прибора |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Датчик, МГц |  |  |  |
| 2.2 |  | Габариты датчика, см |  |  |  |
| 2.3 |  | Длина кабеля, м |  |  |  |
| 2.4 |  | Экран, ЖК, диагональ |  |  |  |
| 2.5 |  | Крепление прибора, настольное\ настенное |  |  |  |
| 2.6 |  | Аксиальная длина, мм |  |  |  |
| 2.7 |  | Глубина передней камеры, мм |  |  |  |
| 2.8 |  | Разрешающая способность электронной аппаратуры при скорости звука 1550 м/сек, мм |  |  |  |
| 2.9 |  | Число точек за эхограмму |  |  |  |
| 2.10 |  | Максимальная глубина при скорости звука 1555 м/сек, мм |  |  |  |
| 2.11 |  | Диапазон регулировки усиления, Дб |  |  |  |
| 2.12 |  | Число типов глаз по заводской настройке прибора |  |  |  |
| 2.13 |  | Число типов глаз, записываемых оператором в память прибора |  |  |  |
| 2.14 |  | Число типов глаз, настраиваемых при проведении обследования, ограничено\не ограничено |  |  |  |
| 2.15 |  | Число материалов стекловидного тела по заводской настройке прибора |  |  |  |
| 2.16 |  | Число материалов стекловидного тела записываемых оператором в память прибора |  |  |  |
| 2.17 |  | Число материалов хрусталика по заводской настройке прибора |  |  |  |
| 2.18 |  | Число материалов хрусталика записываемых оператором в память прибора |  |  |  |
| 2.19 |  | Допустимая толщина искусственного хрусталика, мм |  |  |  |
| 2.20 |  | Скорость ультразвука, м\сек |  |  |  |
| 2.21 |  | Диапазон К-параметров, Дб, мм |  |  |  |
| 2.22 |  | Дисплей |  |  |  |
| 2.23 |  | Размеры дисплея, см |  |  |  |
| 2.24 |  | Разрешение, пикселей |  |  |  |
| 2.25 |  | Передача данных |  |  |  |
| 2.26 |  | Питание по постоянному току (DC), В, А |  |  |  |
| 2.27 |  | Вес, кг |  |  |  |
| 2.28 |  | Габариты, см |  |  |  |
| 3. Комплект поставки |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ультразвуковой А-scan plus |  |  |  |  |
| 3.2 | Источник питания |  |  |  |  |
| 3.3 | Ножная педаль |  |  |  |  |
| 3.4 | Клавиатура (опционально) |  |  |  |  |
| 3.5 | Иммерсионный цилиндр (опционально) |  |  |  |  |
| 3.6 | Инструкция пользователя |  |  |  |  |
| 3.7 | Шнур блока питания |  |  |  |  |
| 3.8 | Кабель заземления |  |  |  |  |
| 3.9 | Кабель принтера |  |  |  |  |
| 3.10 | Кабель последовательной передачи данных (опционально) |  |  |  |  |
| # Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |  |  |
| # Сертификат соответствия |  |  |  |  |  |
| # Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  |  |  |
| # Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| # Возможность послегарантийного сервисного обслуживания |  |  |  |  |  |

Стоимость поставки: _______________________________________рублей с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по  адресу ЗАКАЗЧИКА.

ЗАКАЗЧИК	                ПОСТАВЩИК

Главный врач	                Руководитель

МУЗ «Медико-санитарная часть № 3»

Буторин А. С                                              ______________(______________)

«___»____________2008 г.	                    «___»____________2008 г