Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 26  от 17 июня 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 26  от 17.06.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку  аппарата  ультразвукового диагностического

аксиального сканирования в офтальмологии

__________________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| № | Описание требований |  |  |  | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аппарат ультразвуковой диагностический аксиального сканирования в офтальмологии ___________________________________________________________________________________________ (наименование оборудования, производитель, страна происхождения) |  |  |  |  |  |
| 1. Основные режимы |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Тип глаза при А-сканировании: нормальный, афакичный, плотная катаракта, псевдофакичный (РММА, Силикон, Акрил) |  | Указать тип глаза |  |
| 1.2 |  | А-сканирование |  | Указать количество измерений на каждый глаз |  |
| 1.3 |  | Контактный и иммерсионный режимы А-сканирования |  | Указать наличие |  |
| 1.4 |  | Авто и ручной режим измерения |  | Указать наличие |  |
| 1.5 |  | 4 формулы для расчета ИОЛ |  | Указать формулы |  |
| 1.6 |  | Возможность получения до 10 эхограмм на одного пациента |  | Указать наличие |  |
| 1.7 |  | Хранение данных для 100 пациентов |  | Указать наличие |  |
| 1.8 |  | Число ИОЛ |  | Указать число |  |
| 1.9 |  | Одновременный вывод на экран результатов расчетов параметров IOL, выполненных по всем формулам |  | Указать наличие возможности |  |
| 1.10 |  | Персонализация констант |  | Указать наличие возможности |  |
| 1.11 |  | Шаг расчета IOL, дптр |  | Указать |  |
| 2. Технические характеристики прибора |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Датчик, МГц |  | Указать |  |
| 2.2 |  | Габариты датчика, см |  | Указать |  |
| 2.3 |  | Длина кабеля, м |  | Указать |  |
| 2.4 |  | Экран, ЖК, диагональ |  | Указать |  |
| 2.5 |  | Крепление прибора, настольное\ настенное |  | Указать |  |
| 2.6 |  | Аксиальная длина, мм |  | Указать |  |
| 2.7 |  | Глубина передней камеры, мм |  | Указать |  |
| 2.8 |  | Разрешающая способность электронной аппаратуры при скорости звука 1550 м/сек, мм |  | Указать |  |
| 2.9 |  | Число точек за эхограмму |  | Указать число |  |
| 2.10 |  | Максимальная глубина при скорости звука 1555 м/сек, мм |  | Указать |  |
| 2.11 |  | Диапазон регулировки усиления, Дб |  | Указать |  |
| 2.12 |  | Число типов глаз по заводской настройке прибора |  | Указать число |  |
| 2.13 |  | Число типов глаз, записываемых оператором в память прибора |  | Указать число |  |
| 2.14 |  | Число типов глаз, настраиваемых при проведении обследования, ограничено\не ограничено |  | Указать |  |
| 2.15 |  | Число материалов стекловидного тела по заводской настройке прибора |  | Указать число |  |
| 2.16 |  | Число материалов стекловидного тела записываемых оператором в память прибора |  | Указать число |  |
| 2.17 |  | Число материалов хрусталика по заводской настройке прибора |  | Указать число |  |
| 2.18 |  | Число материалов хрусталика записываемых оператором в память прибора |  | Указать число |  |
| 2.19 |  | Допустимая толщина искусственного хрусталика, мм |  | Указать |  |
| 2.20 |  | Скорость ультразвука, м\сек |  | Указать диапазон |  |
| 2.21 |  | Диапазон К-параметров, Дб, мм |  | Указать диапазон |  |
| 2.22 |  | Дисплей |  | Указать тип |  |
| 2.23 |  | Размеры дисплея, см |  | Указать |  |
| 2.24 |  | Разрешение, пикселей |  | Указать |  |
| 2.25 |  | Передача данных |  | Указать |  |
| 2.26 |  | Питание по постоянному току (DC), В, А |  | Указать |  |
| 2.27 |  | Вес, кг |  | Указать |  |
| 2.28 |  | Габариты, см |  | Указать |  |
| 3. Комплект поставки: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ультразвуковой А-scan plus |  |  | Указать количество |  |
| 3.2 | Источник питания |  |  | Указать количество |  |
| 3.3 | Ножная педаль |  |  | Указать количество |  |
| 3.4 | Клавиатура (опционально) |  |  | Указать количество |  |
| 3.5 | Иммерсионный цилиндр (опционально) |  |  | Указать количество |  |
| 3.6 | Инструкция пользователя |  |  | Указать количество |  |
| 3.7 | Шнур блока питания |  |  | Указать количество |  |
| 3.8 | Кабель заземления |  |  | Указать количество |  |
| 3.9 | Кабель принтера |  |  | Указать количество |  |
| 3.10 | Кабель последовательной передачи данных (опционально) |  |  | Указать количество |  |
| # Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  | Указать наличие, номер и дату выдачи |  |  |
| # Сертификат соответствия |  |  | Указать наличие, номер и дату выдачи |  |  |
| # Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | Указать наличие |  |  |
| # Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать срок обслуживания с момента ввода в эксплуатацию |  |  |
| # Возможность послегарантийного сервисного обслуживания |  |  | Указать возможность |  |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования по указанному адресу.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.