Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от 18.06.2008 г.

Техническое задание

1.Назначение.

Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по Запросу котировок от 18 июня 2008 года, № 6, и содержит требования к объему и качеству работ по монтажу, наладке, поставки оборудования системы видеонаблюдения (далее по тексту «работы») в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №47», находящегося по адресу: г. Пермь, ул. Восстания, 10

2. Требования к выполнению работы

2.1 .Работы должны, выполнятся без привлечения субподрядчиков материалами 	исполнителя.

2.2. Исполнитель, должен иметь официальные документы подтверждающие возможность производства Работ (лицензии, сертификаты и тд.). Заверенные надлежащим образом, копии этих документов должны входить в состав котировочной заявки.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии с: ГОСТ Р50776-95 Часть 1. Общие требования. Раздел 4 руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию; Р78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»; Р78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов» ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевиденья. Общие технические требования и методы испытания», ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

2.4. Требования к оборудованию:

2.4.1. Систему видеонаблюдения необходимо построить на базе видеосервера «Domination HL-16-1ТВ».

2.4.2. Видеокамера цветная стационарная уличного исполнения, день/ночь, разрешение не ниже (520 ТВЛ 0.001 Лк)днем, ночью (530 Твл, 0.0002 Лк), вариообъектив, в гермокожухе, в количестве  11 шт,

2.4.3. Видеокамера цветная стационарная внутреннего исполнения, 520 ТВЛ; 1Lux, 	кожух полусфера– 4 шт.

2.4.4. Элетроснабжение системы видеонаблюдения необходимо организовать по первой категории потребителей электроэнергии согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Поэтому электропитание системы напряжением 220В, 50Гц должно выполнятся от двух независимых источников, а при использовании источников резервного питания время работы системы не менее 4 часов. При этом необходимо предусмотреть защиту от тока короткого замыкания.

2.4.5. В составе работ, также, необходимо предусмотреть отображение информации с камер на два монитора, один на вахте другой в кабинете у директора, с разными правами доступа в систему.

2.4.6. В качестве коммуникации должны быть использованы:

- Линии элетроснабжение видеокамер: ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 в электрокоробе.

- Линии передачи видеосигнала: коаксиальный кабель РК; RG, в электрокоробе.

2.4.7. В котировочной заявки необходимо указать весь перечень оборудования и материалов с полным указанием марок и технических характеристик.

2.5 Устанавливаемое оборудование системы видеонаблюдения, должно иметь гарантийный срок не менее 12 месяцев, с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

2.7. Материалы и оборудование должны иметь действующий сертификат, выданный ГОССТАНДАРТом России, а электрокороб действующий сертификат пожарной безопасности. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов, должны входит в состав котировочной заявки.

2.8. Получение планов зданий с расположением оборудования, по доверенности.

3 Организация работ.

3.1. Руководители работ со стороны Исполнителя обязаны:

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требования НТД и рабочим чертежам;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение ППР, качества приспособлений и инструментов);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

4. Порядок контроля и приемки работ

4.1. Приёмка выполненной работы осуществляется комиссией в составе полномочных 	представителей Заказчика и Подрядчика, с проверкой работы.

4.2. Приемка системы видеонаблюдения в эксплуатацию  должна производиться в                    соответствии с требованиями РД 78.145-93.

4.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, требований ТУ, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат выполнению.

5. Порядок формирования цены заявки

5.1. Цена предлагаемых работ должна включать в себя цену всех работ и материалов по предмету закупки, все налоговые и таможенные выплаты включены, также должны быть учтены транспортные расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения работ, указанному в запросе котировки.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия выполнения контракта.

5.2. В составе котировочной заявки необходимо предоставить расчет стоимости работ на основании действующей сметно-нормативной базы ТЕР – 2001 г, с коэффициентами пересчета на второй квартал 2008 года.