## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 102 от 18.06.08г.
№ п/п | Требуемые параметры и условия | Требования | Предлогаемые параметры и условия
| Центрифуга лабораторная Labofuge 400 или эквивалент | 1 шт.
1 | Наименование | Указать | Указать параметры
2 | Модель | Указать | Указать параметры
3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать параметры
4 | Санитарно-эпидимиологическое заключение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
5 | Сертификат соответствия РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
6 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие | Указать параметры
8 | Центрифуга лабораторная универсальная с ротором с подвесными стаканами | Наличие | Указать параметры
9 | Применение: |  | Указать параметры
10 | Центрифугирование образцов крови | Наличие | Указать параметры
11 | Область применения: лабораторные исследования | Наличие | Указать параметры
12 | Характеристики: |  | Указать параметры
13 | Центрифуга в комплекте с ротором с качающимися стаканами 4х180 мл | Наличие | Указать параметры
14 | Стаканы круглые, 4 шт., с крышками, непроницаемыми для аэрозоля | Наличие | Указать параметры
15 | Адаптеры для круглого стакана для 7x15 ml пробирок DIN стандарта, 4 шт |  | Указать параметры
16 | Вместимость ротора, не менее 28 пробирок на 15 мл | Наличие | Указать параметры
17 | Максимальная скорость, не менее 3200 об/мин. | Наличие | Указать параметры
18 | Максимальное ускорение, не менее 2300хg | Наличие | Указать параметры
19 | Минимальная скорость, 300 об/мин | Наличие | Указать параметры
20 | Время разгона, не более 50 с | Наличие | Указать параметры
21 | Время торможения, не более 35 с | Наличие | Указать параметры
22 | Шаг изменения скорости 100 об/мин | Наличие | Указать параметры
23 | Таймер 1-99 мин, возможность продолжительной работы | Наличие | Указать параметры
24 | Режим быстрого пуска нажатием одной кнопки | Наличие | Указать параметры
25 | Микропроцессорный контроллер состояния центрифуги | Наличие | Указать параметры
26 | Сенсорная панель управления (установка скорости, оборотов, времени центрифугирования) | Наличие | Указать параметры
27 | Дисплей жидкокристаллический с подсветкой | Наличие | Указать параметры
28 | Автоматическая блокировка крышки | Наличие | Указать параметры
29 | Герметичное уплотнение камеры ротора | Наличие | Указать параметры
30 | Шасси из оцинкованной стали | Наличие | Указать параметры
31 | Максимальный шум, не более 58 дБ | Наличие | Указать параметры
32 | Вес, не более 40 кг | Наличие | Указать параметры
33 | Мощность, не более 250 Вт | Наличие | Указать параметры
34 | Привод безшеточный индукционный | Наличие | Указать параметры
35 | Программа самодиагностики при запуске | Наличие | Указать параметры
36 | Возможность комплектации дополнительно ротором для микропланшет, угловым ротором (18х15 мл), микролитровым (24х1,5/2) или гематокритным ротором | Наличие | Указать параметры
37 | Защита от превышения скорости вращения | Наличие | Указать параметры
38 | Автоматическая детекция дисбаланса | Наличие | Указать параметры
39 | Функция мягкого старта и торможения для чувствительных образцов | Наличие | Указать параметры
40 | Гарантийное обслуживание 24 месяца | Наличие | Указать параметры
41 | Срок поставки оборудования в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | Наличие | Указать параметры
42 | Срок ввода в эксплуатацию в течение 9 рабочих дней со дня поставки оборудования | Наличие | Указать параметры
43 | Максимальная цена контракта 150000,00 | Указать | Указать параметры
| Главный врач | М.М.Падруль