Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 8 от «  19  » июня  2008 г.

техническое задание.

на выполнение общестроительных работ

в МДОУ «Детский сад № 195» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 486,000 (четыреста  восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул Коммунистическая, 109 «а», помещения детского сада.

Сроки выполнения работ: 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: выполнение общестроительных работ во вновь открывающейся группе  (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в техническом задании, или «эквивалент». Подрядчик должен иметь лицензию на ведение общестроительных работ

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить общестроительные работы в МДОУ «Детский сад № 195» г. Перми в  полном объеме соответственно техническому заданию. Объем работ  должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 2 лет с даты подписания  Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

Виды и объем работ:

Выполнение общестроительных работ

| № п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Игровая комната |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,02 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,64 |
| 3 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,45 |
| 4 | Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 100 м2 | 0,16 |
| 5 | Пробивка проема в перегородке | 1 м3 | 0,002 |
| 6 | Установка дверного блока в перегородке | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 7 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 8 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |
| 9 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,64 |
| 10 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал"или эквивалент) с комплектующими | м2 | 64 |
| 11 | Очистка вручную поверхности стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,9 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,9 |
| 13 | Огрунтовка поверхности стен | 100 м2 обработанной поверхности | 0,9 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 16 | Установка решеток радиаторных площ. до 1м2 | 1 решетка | 7 |
| 17 | Решетки радиаторные | шт. | 7 |
| 18 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,64 |
| 19 | Протирка олифой поверхности плит древесноволокнистых с обеих сторон | 100 м2 протертой поверхности | 0,64 |
| 20 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,64 |
| 21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (или эквивалент) | 100 м плинтусов | 0,34 |
| 2. Спальня |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,17 |
| 3 | Очистка вручную поверхности стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,64 |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,64 |
| 5 | Огрунтовка поверхности стен | 100 м2 обработанной поверхности | 0,64 |
| 6 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 17 |
| 7 | Шпатлевка поверхности перегородок | 100 м2 обработанной поверхности | 0,34 |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 10 | Установка радиаторных решеток площ. до 1м2 | 1 решетка | 3 |
| 11 | Решетки радиаторные | шт. | 3 |
| 12 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,21 |
| 13 | Протирка олифой с двух сторон плит древесноволокнистых | 100 м2 протертой поверхности | 0,41 |
| 14 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,21 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (или эквивалент) | 100 м плинтусов | 0,17 |
| 16 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,04 |
| 17 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,04 |
| 18 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |
| 19 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал" или эквивалент) с комплектующими | м2 | 20,5 |
| 3. Раздевалка |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0,13 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,15 |
| 3 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,13 |
| 4 | Протирка олифой поверхности плит древесноволокнистых с обеих сторон | 100 м2 протертой поверхности | 0,13 |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,13 |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтусов | 0,15 |
| 7 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,13 |
| 8 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал" или эквивалент) с комплектующими | м2 | 12,5 |
| 9 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,33 |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 4. санузел |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| 2 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| 3 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| 4 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus или эквивалент.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |
| 5 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал" или эквивалент) с комплектующими | м2 | 15,5 |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1,73 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,38 |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,35 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 10 | Установка решеток радиаторных площ. до 1м2 | 1 решетка | 4 |
| 11 | Решетки радиаторные | шт. | 4 |
| 12 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 13 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,25 |
| 5. Комната №11. Группа №3. игровая комната |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,86 |
| 2 | Очистка вручную поверхности потолков и стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,5 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,64 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 |
| 6.Группа №3. комната №16 – спальня, комната №17-раздевалка |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности потолков и стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,17 |
| 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,87 |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 7. Комнаты 12,13,14,15 |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности потолков и стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,74 |
| 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
|  | 8. Лестничный марш |  |  |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,1 |
| 8 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,13 |
| 9 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| 10 | Протирка олифой поверхности плит древесноволокнистых с обеих сторон ) | 100 м2 протертой поверхности | 0,1 |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,13 |
| 13 | Очистка вручную поверхности потолков и стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,62 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных на лестничных площадках | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| 17 | Разборка поручней деревянных прямой части | 100 м поручня | 0,09 |
| 18 | Установка поручней лестничных маршей | 100 м | 0,09 |
| 19 | Поручень | м | 9 |
|  | 9. Вывоз мусора |  |  |
| 1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1,54 |
| 2 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1,54 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 1,54 |
|  | 10. Пищеблок |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |
| 2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,36 |
| 3 | Очистка вручную поверхности потолков и стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,12 |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,77 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 9 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,42 |