Приложение № 2

к извещению № 2  от 19 июня 2008 г.

о проведении запроса котировок

в МДОУ «Детский сад № 202».

Техническое задание.

Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения и управления эвакуации.

Максимальная сумма контракта 298164,91 руб.

(двести девяносто восемь тысяч сто шестьдесят четыре руб. 91 коп.)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор – блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-02 |
| 2 | Прибор ПС на: 1 луч | шт. | 1 | ТЕРм10-08-001-05 |
| 3 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1 | шт. | 4 | ТЕРм08-01-121-01 |
| 4 | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля | шт. | 2 | ТЕРм10-08-003-06 |
| 5 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 6 | ТЕРм08-01-081-01 |
| 6 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлекрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 66 | ТЕРм10-08-002-02 |
| 7 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 18 | ТЕРм10-08-002-01 |
| 8 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт. | 11 | ТЕРм10-04-101-07 |
| 9 | Транспарант световой (табло) | шт. | 22 | ТЕРм10-04-101-15 |
| 10 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 2 | ТЕРм10-04-066-06 |
| 11 | Приемник RR-701R | шт. | 1 | ТЕРм10-04-077-02 |
| 12 | Радиопередатчик RS-200T | шт. | 1 | ТЕРм10-04-077-04 |
| 13 | Устройство контроля шлейфа | 100 шт. | 0,07 | ТЕРм10-06-037-12 |
| 14 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 40 | ТЕРм10-08-019-01 |
| 15 | Релейный усилитель | шт. | 2 | ТЕРм10-01-039-06 |
| 16 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 1 | ТЕРм10-04-066-04 |
| 17 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автоматы одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 | ТЕРм08-03-526-01 |
| 18 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,01 | ТЕРм08-03-593-06 |
| 19 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 2,6 | ТЕРм08-02-396-05 |
| 20 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 2,4 | ТЕРм08-02-411-01 |
| 21 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 2,4 | ТЕРм08-02-412-01 |
| 22 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 1,8 | ТЕРм10-08-005-02 |
| 23 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 2,5 | ТЕР46-03-009-03 |
| 24 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,91 | ТЕРр69-02-01 |
| 25 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 | ТЕР46-03-017-05 |
| Раздел: Пусконаладочные работы. |  |  |  |  |
| 26 | Автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности с количеством каналов: 20 | Система | 1 | ТЕРп02-01-001-05 |
| 27 | Автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности: за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5 | Канал | 5 | ТЕРп02-01-001-06 |
| Раздел: Материальные ресурсы |  |  |  |  |
| 28 | Прибор приемно-контрольный | Шт. | 1 | Сигнал-20М |
| 29 | Прибор приемно-контрольный | Шт. | 1 | Кварц |
| 30 | Аккумулятор 1,2 А/ч | Шт. | 1 |  |
| 31 | Аккумулятор 12 А/ч | Шт. | 2 |  |
| 31 | Аккумулятор 4,5 А/ч | Шт. | 1 |  |
| 32 | Источник резервного питания | Шт. | 1 | ИВЭПР 112-5-1 |
| 33 | Источник резервного питания | Шт. | 1 | ББП-20 |
| 34 | Бокс для аккумуляторов | Шт. | 1 |  |
| 35 | Ручной извещатель | Шт. | 6 | ИПР-3СУ |
| 36 | Извещатель дымовой | Шт. | 72 | ДИП-3СУ |
| 37 | Извещатель пожарный тепловой | Шт. | 20 | ИП-109-А3-01 |
| 38 | Блок речевого оповещения | Шт. | 1 | Соната-М |
| 39 | Оповещатель речевой | Шт. | 10 | Соната-У |
| 40 | Оповещатель световой | Шт. | 22 | СТ-12 |
| 41 | Оповещатель(СЗУ) | Шт. | 2 | Маяк-12-К |
| 42 | Радиоприемник стационарный | Шт. | 1 | RR-701R |
| 43 | Радиопередатчик | Шт. | 1 | RS-200T |
| 44 | Устройство контроля шлейфа | Шт. | 7 | УКШ-1 |
| 45 | Кабель | М | 250 | КСПВ 2x0,5 |
| 46 | Кабель | М | 120 | КСПВ 4x0,5 |
| 47 | Кабель | М | 50 | ПВС 3x1,5 |
| 48 | Провод | М | 20 | ТПП 10x2x0,5 |
| 49 | Провод | М | 120 | ШВВП 2x0,75 |
| 50 | Короб 20x10 | М | 20 |  |
| 51 | Короб 16x40 | М | 240 |  |
| 52 | Металлорукав 15 мм | М | 240 |  |
| 53 | Коробка соединительная с подрозетником | Шт. | 40 | УК-2П |
| 54 | Релейный усилитель | Шт. | 2 | УК-ВК/02 |
| 55 | Коробка разветвительная | Шт. | 1 | КРТП 10x2 |
| 56 | Автомат-выключатель с модулем | Шт. | 2 |  |
| 57 | Лампа аварийного освещения | Шт. | 1 | KN-886 |
| 58 | Проволока стальная 0,7 мм | Кг | 3 |  |
| 59 | Стяжки | Уп. | 5 |  |
| 60 | Клемная коробка | Шт. | 74 |  |
| 61 | Резистор | Шт. | 74 |  |
| 62 | Защитная сетка | Шт. | 2 |  |
| 63 | Бур | Шт. | 2 |  |
| 64 | Саморез с дюбелем | Шт. | 600 |  |