УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Д/с № 250»

________________ С.М.Сенокосова

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 239А от 20.06.2008г.о проведении открытого аукциона

на выполнение общестроительных  работ в здании МДОУ «Д/с № 250» г Перми  по адресу: ул. Пихтовая, 14а

Уважаемые господа!

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение МДОУ « Д/с № 250» г.Перми, расположенное по адресу: 614025, г. Пермь, ул., Пихтовая, 14а, тел/факс:(342) 268-04-58, E-mail:ds250@mail.ru  (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом аукционе на  выполнение общестроительных работ по  в здании МДОУ «Д/с № 250» г. Перми, по адресу: ул. Пихтовая, 14а (далее - «Аукцион») юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта   –   1 068 122,62 руб. (один миллион шестьдесят восемь тысяч сто двадцать два рубля, 62 копейки)

Место выполнения работ МДОУ « Детский сад № 250» г Перми, по адресу: ул. Пихтовая, 14а

Сроки выполнения работ – не более 55 дней.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Документация на аукцион может быть получена бесплатно Участником по адресу: 614025, г.Пермь, ул. Пихтовая, 14а, с 21.06.2008г. по15.07.2008г., режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос лично или на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 21.06.2008 г. по 15.07.2008 г., 10:00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 15.07.2008 г.

Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал

29.07.2008г., в11:00 часов.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ:

| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,04 |
| --- | --- | --- |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,0363 |
| Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 3,63 |
| Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 1,628 |
| Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм | м.п | 162,8 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,024 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,017 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,034 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,017 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0,764 |
| Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 0,764 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,15 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,15 |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 | 0,764 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,764 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,764 |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 | 0,19 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,19 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 | 0,19 |
| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,19 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,19 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,042 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,065 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,22 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,11 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,3 |
| Замки накладные приварные для металлических дверей | шт | 1 |
| Блоки дверные металические окрашенные | м2 | 2,3 |
| Утепление дверей | 100 м2 | 0,023 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,28 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,19 |
| Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0,19 |
| Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,19 |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,19 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,19 |
| Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,19 |
| Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,28 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0,05 |
| Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0,3 |
| Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,3 |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,4 |
| Провод | м | 40 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,03 |
| Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 |
| Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 0,6 |
| Скобы и накладки для крепления кабеля | 10шт | 1,5 |
| Подвесы | 100шт | 0,06 |
| Сжимы соединительные | 100шт | 0,02 |
| Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,03 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
| Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м | 0,1 |
| запорная арматура | шт | 2 |
| Фасонные и соединительные части к многослойным металполимерным трубам | шт | 10 |
| Крепления для трубопроводов:кронштейны,планки,хомуты | шт | 20 |
| Смена санитарных приборов полотенцесушителей | 100 приборов | 0,01 |
| Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,01 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт | 0,02 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,042 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,065 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,22 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,1 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,07 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,07 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,07 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,042 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,058 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,33 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,134 |
| Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 2 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,58 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 | 0,58 |
| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,58 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,58 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0,71 |
| Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 0,15 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,35 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,35 |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 | 0,71 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,71 |
| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,71 |
| Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,71 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,042 |
| Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 | 0,045 |
| Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 | 0,03 |
| Установка дверных блоков антресольных | 10 шт. | 0,1 |
| Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. | 0,01 |
| Установка дверных блоков антресольных | 10 шт. | 0,1 |
| блоки дверные антресольные | м2 | 1,1 |
| Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 | 0,03 |
| Установка по месту шкафных и антресольных полок | 100 м2 | 0,045 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,32 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,58 |
| Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,58 |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,58 |
| Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,58 |
| Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0,58 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,58 |
| Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,32 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0,05 |
| Укладка щитов над подпольными каналами | 100 м2 | 0,01 |
| Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0,5 |
| Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,5 |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1 |
| Провод | м | 100 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,12 |
| Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 12 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,05 |
| Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,03 |
| Смена розеток | 100 шт. | 0,04 |
| Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м | 0,15 |
| Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам | шт | 12 |
| Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,12 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт | 0,022 |
| Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м | 0,18 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,1 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,05 |
| Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. | 0,01 |
| Демонтаж санитарных приборов сифонов | 100 | 0,01 |
| Демонтаж санитарных приборов моек | 100 | 0,01 |
| Установка моек на два отделения | 10 | 0,1 |
| Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 2 |
| Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | 1 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | 0,1 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,05 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,112 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,112 |
| Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 11,2 |
| Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0,112 |
| Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм | м.п | 11,2 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,07 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,07 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,07 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,07 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,47 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 | 0,47 |
| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,47 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,47 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0,67 |
| Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 0,15 |
| Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0,67 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,35 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 | 0,67 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,67 |
| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0,67 |
| Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,67 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,05 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,32 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,47 |
| Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,47 |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,47 |
| Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0,47 |
| Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0,47 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,47 |
| Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,3 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0,05 |
| Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0,5 |
| Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,5 |
| Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 1 |
| Провод | м | 100 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,09 |
| Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 9 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
| Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | 100 м | 0,15 |
| Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,6 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт | 0,022 |
| Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м | 0,132 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0363 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,0363 |
| Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 3,63 |
| Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 1,628 |
| Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм | м.п | 162,8 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,024 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,017 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,022 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,017 |
| Разборка плинтус цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,13 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,13 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,13 |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,27 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,27 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | 0,25 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,1 |
| Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 | 0,25 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 | 0,25 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,25 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,25 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,036 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,036 |
| Установка и крепление наличников | 100 м | 0,21 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,09 |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 | 0,14 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,14 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 | 0,14 |
| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,14 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,14 |
| Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм | 100 м | 0,035 |
| Вентель | шт | 3 |
| Фасонные и соединительные части к многослойным трубам | шт | 5 |
| Крепления для трубопровода | шт | 7 |
| Вентель | шт | 3 |
| Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м | 0,175 |
| Запорная арматура | шт | 6 |
| Крепления для трубопровода | шт | 35 |
| Фасонные и соединительные части | шт | 30 |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 м | 0,07 |
| Крепления для трубопровода | шт | 1,5 |
| Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 | 0,04 |
| Смена санитарных приборов умывальников | 100 | 0,04 |
| Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,04 |
| Смена санитарных приборов писсуаров | 100 | 0,01 |
| Смена санитарных приборов сидений к унитазам | 100 | 0,02 |
| Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 |
| Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,01 |
| Установка ванн ножных и ручных | 10 комплектов | 0,01 |
| Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м | 0,065 |
| Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м | 0,065 |
| Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,02 |
| Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,03 |
| Смена арматуры задвижек диаметро0 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 250 | шт | 1 |
| Задвижки стальные 125 мм | шт | 1 |
| Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт | 2 |
| Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,05 |
| Смена жалюзийных решеток | 100 | 0,02 |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм | 100 м2 | 0,06 |
| Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт | 2 |
| Сетки металлические в рамках площадью в свету м2 более 0,5 | м2 | 0,6 |
| Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм | шт | 2 |
| Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,025 |
| Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,3 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,015 |
| Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,3 |
| Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,02 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,03 |
| Провод | м | 30 |
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 2 |
| Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 3 |
| Штепсельные розетки | шт | 2 |
| Скобы и накладки для крепления кабеля | 10шт | 15 |
| Подвесы | 100шт | 0,06 |
| Сжимы соединительные | 100шт | 0,02 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 15 |
| Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 5 |