Приложение № 3.

Требования к оказываемым работам

| № п/п. | Наименование ремонтных работ | Начальная (максимальная) цена работы (тыс.руб.) | Сроки выполнения ремонтных работ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Плановое комплексное профилактическое обслуживание КТ | 25 | По нормативам, согласно паспорту |
| 2. | - Внеплановые диагностические и/или ремонтные работы (без замены запчастей) – В срок не более | 25 | - неограниченно в период действия контракта - 5 рабочих дней с момента получения заявки; |
| 3. | Проведение ремонта с заменой вышедших из строя запчастей – по итогам диагностики, в течение не более | 25 | 30 календарных дней с даты проведения диагностики; |
| 4. | Проведение ремонта с заменой вышедшей из строя рентгеновской трубки – по итогам диагностики, в течение, не более | Входит в стоимость рентгеновской трубки и составляет 3600 | 30 календарных дней с даты проведения диагностики; |
| 5. | Проведение настройки пользовательских параметров - неограниченно в период действия контракта, по письменным заявкам заказчика, в течении, не более | 25 | 5 рабочих дней с момента получения письменной заявки заказчика; |
| 6. | Консультирование персонала в части технической эксплуатации –в период действия контракта, в т.ч. и по телефону. | Входит в стоимость планового комплексного обслуживания | неограниченно |

___________________                       ___________________                     _________________

(Должность.)                                                            (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

М.П.