Приложение № 4.

| Предметное предложение. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование. | Требуемые сроки выполнения ремонтных работ | Предлагаемые сроки выполнения ремонтных работ |
| 1. | Плановое комплексное профилактическое обслуживание КТ; | По нормативам, согласно паспорту |  |
| 2. | - Внеплановые диагностические и/или ремонтные работы (без замены запчастей) – В срок не более | - неограниченно в период действия контракта - 5 рабочих дней с момента получения заявки; |  |
| 3. | Проведение ремонта с заменой вышедших из строя зап.частей – по итогам диагностики, в течение не более | 30 календарных дней с даты проведения диагностики; |  |
| 4. | Проведение ремонта с заменой вышедшей из строя рентгеновской трубки – по итогам диагностики, в течение, не более | 30 календарных дней с даты проведения диагностики; |  |
| 5. | Проведение настройки пользовательских параметров - неограниченно в период действия контракта, по письменным заявкам заказчика, в течении, не более | 5 рабочих дней с момента получения письменной заявки заказчика; |  |
| 6. | Консультирование персонала в части технической эксплуатации –в период действия контракта, по телефону. | неограниченно |  |

___________________                       ___________________                     _________________

(Должность.)                                                            (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

М.П.